教学区室外自来水阀门更换

工程实施方案

南京交院职业技术学院教学区室外自来水阀门更换工程，为学院2020年度零星工程项目实施工作，拟对教学区室外自来水阀门进行改造，具体内容如下：

一、主要施工范围：

为方便教学区室外室外自来水控制及使用，现需要对水表进行更换，在水表前、后加装阀门、部分砖砌井改造。

二、主要工作内容：

原水表拆除安装不更换，阀门拆除，水表前后新装阀门，如原水表井加装阀门后，井尺寸不够，需拆除原阀门井新砌阀门井，所有拆除废旧物品清运铲除等。