竞争性谈判采购文件

第

二

分

册

采购编号：JY201350

项目名称：电子信息工程学院网络互联集成项目

物资采购管理办公室

二○一三年九月

目  录

第三章  谈判邀请书	3

一、竞争性谈判主要内容	3

二、谈判供应商资质要求	4

三、本项目评定成交标准	4

四、关于现场陈述

五、样品

六、有关开标当日流程	7

七、其他相关说明	7

第四章  政府采购合同专用条款部分	8

第五章	相关技术规格及要求	10

第六章  谈判文件格式	19

一、谈判函、谈判报价及项目相关文件	20

1.竞争性谈判函	20

2.开标一览表	21

3.谈判报价明细表	22

4.技术要求响应表	22

5.产品质量及服务承诺书	24

6.本地化服务证明材料	24

7.项目优化设计方案	24

8.项目实施方案	24

9.项目验收方案	24

10.2011年以来投标人承担的类似项目成功案例。（须提供项目合同复印件，原件备查）	24

二、资格证明文件	24

1.经年检的营业执照副本（提供复印件，原件备查）	24

2.法人授权委托书（提供原件）	24

3.投标人概况	26

4.投标人ISO9001认证及通过年度监督审核材料	26

5.建筑智能化工程专业承包或系统集成资质	26

6.财务报告	26

7.纳税和社保资金缴纳情况	26

8.总公司授权委托书  	   27

9.制造厂商授权参考格式	28

# 第三章  谈判邀请书

采购办受电子信息工程学院的委托，拟对该单位委托的网络互联集成项目进行政府采购，欢迎你单位参加，并提请注意以下事项：

## 一、竞争性谈判主要内容

| 序号 | 项目 | 具 体 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 网络互联集成项目 |
| 2 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 3 | 采购编号 | JY201350 |
| 4 | 分包 | 只有一个分包 |
| 5 | 采购办 | 物资采购管理办公室 项目负责人：李晓旭 电话：025－86115873 |
| 6 | 采购人 | 电子信息工程学院 联系人：石杨 电话：025－86115707； |
| 7 | 谈判供应商 | 向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织（本项目不接受联合体谈判） |
| 8 | 采购预算 | 人民币贰拾万元圆整 |
| 9 | 竞争性谈判保证金 | 金额：人民币贰仟圆整 |
| 10 | 递交方式 | 递交谈判文件截止时间前交纳有效银行本票或银行汇票（我部门不接受汇款、现金、转帐支票或其他形式的保证金） |
| 11 | 谈判采购文件发布及投标确认 | 谈判采购文件在“学院采购网http://zbw.njci.edu.cn”发布，供应商如确定参加投标，可自行下载谈判采购文件，但必须如实填写《供应商参加投标确认函》并按要求传真回复 |
| 12 | 现场答疑 | 答疑时间：2013-9-18 14：30 地点：弘毅楼114 (勘查现场时间: 2013-9-18 08：30-10：00 地点：宏博楼 联系人： 石杨；联系电话：18914788489 |
| 13 | 竞争性谈判文件递交 | 截止时间：2013-9-30 09：30 地点：弘毅楼217 |
| 14 | 竞争性谈判文件数量 | 正本份数：壹份 副本份数：肆份 |
| 15 | 竞争性谈判报价 | 截止时间：2013-9-30 09：30后 地点：弘毅楼217 |
| 16 | 谈判文件有效期 | 竞争性谈判报价截止时间后九十天 |
| 17 | 公示期 | 七天 |

## 二、谈判供应商资质要求

1、谈判供应商参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2、投标人具有建筑智能化工程设计与施工二级资质

3、投标人须具有所投系统设备和软件制造商针对本项目的有效授权和质保函（详见具体配置要求）；

## 三、本项目评定成交标准

（一）定标原则：在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交候选人。

（二）符合采购需求、质量和服务相等的评审方法：由谈判小组根据产品质量、技术、服务、企业资质等评审因素进行综合打分（总分为50分），得分达到40分（所有评委的打分加总后取算术平均值,保留两位小数）的视为符合采购需求、质量和服务相等。

具体评审因素如下：

1、项目实施方案（15分）。具体由评委根据投标单位的项目人员组成、时间进度安排、优化设计、施工方案和验收方案打分。

1.1)项目优化设计方案（10分）提供详细图纸。

1.2)项目施工、安装调试方案（2分）。

1.3)项目人员安排和时间进度（2分）。

1.4)项目验收方案（1分）。

2、主要货物响应情况（20分）。具体由评委根据投标单位的谈判文件中《谈判报价明细表》、《技术要求响应表》等有关资料情况打分。

2.1)基本分（10分）。根据所投产品具体响应情况，基本分为8分，每一次负偏离，酌情减0.5-1分，最高减6分。

2.2)正偏离情况（6分）。每一次正偏离，酌情加0.5-1分，最高加6分。

2.3)产品品牌情况（4分）。由评委根据所投产品的品牌知名度、市场美誉度等情况打分。

3、售后服务承诺情况（7分）。评标时根据谈判文件中有关投标单位的售后服务方案打分。

3.1)售后服务体系、管理制度等（3分）。由评委根据投标人提供的售后服务方案、服务体系、服务范围等内容以及故障解决方案、响应时间、应急处理方案、专业技术人员保障等进行打分。

3.2)延长质保期承诺（2分）。满足本文件免费质保期要求不得分，在满足本文件质保期要求的基础上每增加免费质保期限一年得1分，最高得3分。

3.3)本地化服务（2分）。投标人注册地在南京市或南京市内有分公司、办事处等分支机构的得2分，没有不得分。(须提供营业执照、外地驻宁企业登记证等，提供复印件，原件备查)

4、投标人经营业绩及相关资质情况（8分）

4.1) 项目经理（2分）。

投标人具有二级建造师及以上资格的得2分，其他不得分；。

4.2)财务状况（2分）。根据投标人2012年度经法定中介机构审计过的财务报告，未提供或未经审计，本项不得分。

4.3)经营信誉（1分）。根据投标人的2013年第二季度依法缴纳税收和社保资金良好记录、有关荣誉证书等打分。

4.4）经营业绩（3分）。评委根据有关投标单位的经营业绩情况[2011年以来承担的类似项目案例，需附合同复印件，每提供1个案例得1分，最高得3分。

。

## 四、关于现场陈述

无

## 五、样品

无

## 六、有关开标当日流程

1、投标单位授权代表在投标截止时间前到达开标地点，交纳投标保证金；

2、投标单位授权代表持《法人授权委托书》原件和身份证原件到工作人员验证合格后办理签到手续，并递交投标文件；

3、学院开标、唱标。

4、围绕谈判要点，谈判小组全体成员集中与各个供应商分别进行谈判。逐家谈判一次为一个轮次，谈判轮次由谈判小组视情况决定。

5、谈判文件有实质性变动的，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的谈判供应商。

6、谈判结束后，谈判小组将要求所有供应商在规定时间内确定并提交最终报价,学院将现场公开唱标。在规定时间内没有提交最终报价的谈判供应商，其谈判文件视为无效。

7、谈判小组组长宣布评标报告，落标单位退回保证金，所有投标文件不予退还。

## 七、其他相关说明

1、与谈判有关的事务和本项目的更正公告敬请关注采购办网站发布的信息(网址： http://zbw.njci.edu.cn)，也可以与我部门联系，联系电话：025-86115873（传真）。

## 2、学院开户银行为

名称：南京交通职业技术学院

纳税人识别号：320121466001961

地址、电话：江宁区科学园龙眼大道629号 025-86115019

开户行及帐号：南京银行江宁支行 01780120540000657

## 3、其它

本项目只接受非进口产品参加投标（注：进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

# 第四章  政府采购合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据2013年  月  日采购编号   的             项目竞争性谈判采购结果及采购文件的要求,经协商一致,达成如下货物购销合同:

一、货物及其数量、金额等

| 分包 | 采购货物名称 |  | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 免 费 质保期 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额：人民币（大写） 元整。 ￥： 元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方 |  | 联系人： 固定电话： 移动电话： |  |  |  |  |  |  |
| 乙方 |  | 联系人： 固定电话： 移动电话： |  |  |  |  |  |  |

- 本合同价款采用 固定总价 方式确定。

合同价款中包括的风险范围：

⑴、各类建材的市场价格风险及各类政策性风险；⑵、环境保护费、检验试验费、临时设施费、机械设备进出场及安拆等措施项目费等；⑶、作为有丰富经验的承包商应该可以预见到的风险；⑷、因自身施工原因造成工期、费用增加的风险。

风险费用的计算方法：

承包人确定投标报价时已经充分考虑上述全部的风险范围并将承担该风险所需费用一并计入投标报价，不再单独结算。

二、交货地点：采购人指定地点

三、验收：甲方按招标文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指：                              ，验收费用由甲方承担。

四、履约保证金：甲乙双方签订合同后，乙方的投标保证金自动转化为合同履约保证金（甲方委托采购中心代为保管）。

五、付款：由甲方按下列程序付款。每次付款在十个工作日内完成。

1、预付款：签订合同后，支付合同总价的0%。

2、设备安装调试结束，提交全部本批次产品的检测报告材料，并通过正式验收，支付至合同金额的95%。

3、交付使用6个月后，经甲方确认在此期间使用正常，付清余款。

六、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，作如下   处理：

1、由甲乙双方协商处理。

2、申请仲裁。仲裁机构为南京市仲裁委员会。

3、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

七、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

八、合同鉴证：集中采购机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

九、组成本合同的文件包括：

（一）合同通用条款和专用条款；

（二）采购文件和乙方的投标文件；

（三）中标通知书；

（四）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲乙双方、集中采购机构各执一份，另外一份由甲方报省财政厅政府采购管理处备案。

甲方：                               （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二0一一年   月    日

乙方：                         （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二0一一年   月    日

户名：

开户银行：

账号：

# 相关技术规格及要求

项目介绍

该项目位于宏博楼的三楼和四楼。共有5个房间需要布线。在四楼北的一个房间需要新铺防静电地板,其余四个房间需要根据实际情况补充防静电地板。购置5台交换机放四楼，四楼北的3个房间需要用光纤连接。另需要配备相关配套软件1套。

投标人可在开标前规定时间到学院进行勘察现场，招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责，投标人踏勘现场发生的费用自理。

一、项目内容及系统技术要求，＊为必须满足项

（一）项目内容

本项目招标内容为:网络互联实训室建设集成项目（综合布线工程）。

（二）设计标准

1.IEEE802.3 10－BASE－T。

2.IEEE802.3u Ethernet(100BASE-T)。

3.EIA/TIA568 EIA/TIA569EIA/TIA。

4.TSB36/40工业标准及国际商务建筑布线标准。

5.ISO/IEC IS 11801。

6.ISO/IECJTC1/SC25/WG3。

（三）安装与设计规范

1.工业企业通信设计规范。

2.中国工程建设标准化协会标准《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》（修订本）CECS 72：97。

（四）达到的要求

1.符合当前和可预见未来的信息传输要求。

2.布线系统采用国际标准建议的星形拓扑结构。

3.考虑电脑网络的速度向1000Mbps发展的需要。

4.布线系统的信息出口采用国际标准的RJ45插座。

5.布线系统符合以太网的要求。

6.布线系统要立足开放原则。

7.布线和系统集成符合教学和实验的要求。

（五）布线要求

1.各实验室采用室外光纤连接至网络管理实训室，室内采用六类非屏蔽网线敷设；有需要的地方使用室内光纤连接。＊

2.所有信息点模块、线缆及综合布线的性能要全部达到国家《综合布线系统工程设计规范》或者《综合布线系统工程验收规范》标准相应的指标。

3.楼间连接选用6芯多模光纤连接，支持千兆以太网主干，要符合经济实用的原则。＊

4.根据需要增加新桥架。

（六）基本信息

实验室信息点分布：309室48个信息点(8*12)，302室80个信息点(8*24)，402室80个信息点(8*24)，404室48个信息点(8*16) ，408室48个信息点(8*12)。布线方式可参考3楼北样式。

（七）系统集成

根据网络改造和系统集成的需要，须提供交换机及相关模块进行系统集成，系统集成所需其它设备及辅助材料，请自行列出。系统集成应符合国家和行业的相关标准，保证南京交通职业技术学院电子信息工程学院所建实验室的正常运行。

（八）组织实施

为保证工程施工质量、保证项目有序、高效进行，投标单位中标后应尽快将施工方案及时提交我院相关部门，方案经双方协商认可后尽快组织施工，在实施项目期间，应有专人负责，并与我院相关部门保持良好沟通。

（九）维护与服务

中标方自项目验收交付之日起质量保证期不少于三年，质保起始时间自验收合格并交付使用之日起计算，具体由投标人在投标文件中书面承诺。在质量保证期内发生的质量问题，由投标人负责免费解决。

同时，中标方还须作出以下承诺：

1、升级维护与服务

中标方需保证南京交通职业技术学院电子信息工程系所建实验室网络综合布线和系统集成工程的高品质、先进性，符合或超过国家标准，能满足可预见未来应用的需求。

2、中标方应在接到用户方的服务要求后4小时内予以响应，24小时内（外省48小时）能够上门服务；超过24小时未到现场，则每推迟一天应向招标方支付人民币2000元违约金。

（十）报价要求

1、关于报价：上述货物均应以人民币报价，金额单位万元，保留两位小数。投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及招标文件明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润、规费、税金、政策性文件规定的各项应有费用等。除采购人变更采购项目外，不单独结算任何费用。

2、请投标人认真测算，项目实施过程中所需的招标文件中未列出的相关辅助材料和其他一切费用应由投标人在报价时一并考虑。项目实施过程中不再单独结算。（辅材、人工费用和其他费用可按主材实际使用进行分摊）

3、所有线材、辅材的提供标准均按原厂规定的最大给付标准确定。

（十一）其它要求

1、布线工程施工时，2台服务器是放在网络管理实训室中的，其他三个房间要有光纤连接到网络管理实训室的，所有房间均为千兆网，每个房间的所有布线均为暗线，光纤连接到管理实训室的走线也要是暗线，布线可参考3楼已建实训室。＊

2、铺设和修补静电地板的时候，将原来的地板集中使用，要是有色差，就先调整、整合。

3、为了提高电脑运行速度，延长电脑使用寿命，便于老师对布线后的计算机室的管理与维护，要求工程方提供国产优质教学管理软件和系统管理软件，软件要求支持60个客户端。

4、投标人须提供完备的网络改造方案、工程实施方案和工程验收方案。投标人须提供的网络改造方案中必须包括完整的教室平面图、布线图和所需产品设备、线缆、材料和各项费用的清单。使用的产品须标明品牌、型号、规格、单位、数量和价格等。产品以标书中清单规定的数量（个数、长度等）为准，到货后须经学校清点确认，多余材料交给学校不得带离现场，投标人须提供的工程实施方案中必须包括详细、切实可行的工程进度安排和人员安排，以及相应的工程各个阶段的检验标准。因验收不合格而采取的补救措施所导致的相关费用由投标人自行承担。＊

5、上述项目均为交钥匙工程。工期为自发出中标通知书之日20日历日内。

二、相关产品参数

清单一览表

| 网络互联实训室清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌型号（品牌型号不低于所列品牌） | 技术参数 |  |  | 数量 | 单位 |
| 1 | 网络线（制造商授权和质保函） | TCL | 六类、非屏蔽双绞线 |  |  | 8 | 箱 |
| 2 | 理线环 | TCL | 六类、1U机架式 |  |  | 11 | 套 |
| 3 | 水晶头（制造商授权和质保函） | TCL | 六类 |  |  | 2 | 盒 |
| 4 | 防静电地板 | 常州怡海 | 钢制防静电地板高强度、钢板上厚度为0.9，下厚度为0.8 |  |  | 12 | 平方 |
| 5 | 强电电源线（制造商授权和质保函） | 远东 | 4平方 |  |  | 7 | 卷 |
| 6 | 强电面板 | 正泰 | 10A~220V 三眼 |  |  | 43 | 个 |
| 7 | 接线板（制造商授权和质保函） | 公牛 | 10A~220V 、六孔 |  |  | 43 | 个 |
| 8 | PVC管 | 联塑 | Φ20 |  |  | 200 | 米 |
| 9 | PVC线槽 | 联塑 | 10CM |  |  | 120 | 米 |
| 10 | 机 柜 | 三凌 | 19’标准机柜 |  |  | 7 | 台 |
| 11 | 机架式接线板 | 国产 | 10A~220V 、六孔位，与机柜配套 |  |  | 9 | 个 |
| 12 | 展板 | 国产 | 根据实验室提供内容 |  |  | 8 | 个 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 信息安全实训室设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号（品牌型号不低于所列品牌） | 配 置 |  |  | 数量 | 单位 |
| 1 | 网络线（制造商授权和质保函） | TCL | 六类、非屏蔽双绞线 |  |  | 6 | 箱 |
| 2 | 理线环 | TCL | 1U机架式 |  |  | 7 | 套 |
| 3 | 水晶头（制造商授权和质保函） | TCL | 六类 |  |  | 3 | 盒 |
| 4 | 防静电地板 | 常州怡海 | 钢制防静电地板高强度、钢板上厚度为0.9，下厚度为0.8 |  |  | 20 | 平方 |
| 5 | 强电电源线 | 远东 | 4平方 |  |  | 6 | 卷 |
| 6 | 强电面板 | 正泰 | 10A~220V 三眼 |  |  | 50 | 个 |
| 7 | 接线板（制造商授权和质保函） | 公牛 | 10A~220V 、六孔位 |  |  | 50 | 个 |
| 8 | PVC管 | 联塑 | Φ20 |  |  | 200 | 个 |
| 9 | PVC线槽 | 联塑 | 10CM |  |  | 120 | 米 |
| 10 | 机 柜 | 三凌 | 19”标准机架2米 |  |  | 7 | 套 |
| 11 | 机架式接线板 | 国产 | 10A~220V 、六孔位，与机柜配套 |  |  | 7 | 台 |
| 12 | 展板 | 国产 | 根据实验室提供内容 |  |  | 6 | 个 |
| 网络管理实训室设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 品牌型号（品牌型号不低于所列品牌） | 技术参数 |  |  | 数量 | 单位 |
| 1 | 三层交换机（制造商授权和质保函） | 思科/锐捷/神州数码 | 24端口10/100/1000M自适应电口交换机，8个复用的SFP接口（SFP为千兆/百兆口），2个扩展槽,交换容量≥256Gbpsm,转发性能≥155Mpps,支持4K个802.1Q VLAN 支持Super VLAN,支持LACP(802.3ad),支持VSU虚拟化技术,支持OSPF，OSPF v3 |  |  | 1 | 台 |
| 2 | 全千兆二层交换机（制造商授权和质保函） | 思科/锐捷/神州数码 | 固化10/100/1000M以太网端口≥24，非复用SFP千兆光接口≥4个，最大可用千兆口>=28,交换容量≥208Gbps,转发性能≥51Mpps,配置及日志存储等简化维护和管理，支持USB端口支持IPv4和IPv6的三层路由和组播功能 |  |  | 4 | 台 |
| 3 | 理线环 | TCL | 1U机架式 |  |  | 2 | 套 |
| 4 | 水晶头（制造商授权和质保函） | TCL | 六类 |  |  | 2 | 盒 |
| 5 | 强电电源线 | 远东 | 4平方 |  |  | 10 | 卷 |
| 6 | 强电面板 | 正泰 | 10A~220V 三眼 |  |  | 87 | 个 |
| 7 | 接线板（制造商授权和质保函） | 公牛 | 10A~220V 、六孔位 |  |  | 4 | 个 |
| 8 | PVC管 | 联塑 | Φ20 |  |  | 300 | 米 |
| 9 | PVC线槽 | 联塑 | 10CM |  |  | 200 | 米 |
| 10 | 防静电地板 | 常州怡海 | 高强度、钢板上厚度为0.9，下厚度为0.8 |  |  | 175 | 平方 |
| 11 | 机 柜 | 三凌 | 19”标准机柜1.6米 |  |  | 1 | 台 |
| 12 | 接线板 | 国产 | 机架式，10A~220V 、六孔位，与机柜配套 |  |  | 6 | 个 |
| 13 | 展板 | 国产 | 根据实验室提供内容 |  |  | 8 | 个 |
| 14 | 网络线 | TCL | 六类、非屏蔽双绞线 |  |  | 4 | 箱 |
| 15 | 光纤（制造商授权和质保函） | 佳鹏 | 包括光纤、熔接、终端盒、模块等 |  |  | 1 | 套 |
| 302布线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 品牌型号（品牌型号不低于所列品牌） | 技术参数 | 数量 | 单位 |  |  |
| 1 | 超五类非屏蔽双绞线（制造商授权和质保函） | TCL | 超五类非屏蔽4对双绞线 | 9 | 箱 |  |  |
| 2 | 三项电源插座 | 鸿雁 | 含底盒 | 38 | 个 |  |  |
| 3 | 电源线（制造商授权和质保函） | 远东 | 远东2.5平方国标电线 | 3 | 卷 |  |  |
| 4 | 电源线（制造商授权和质保函） | 远东 | 远东4平方国标电线 | 3 | 卷 |  |  |
| 5 | 水晶头 | TCL | RJ45 | 2 | 盒 |  |  |
| 6 | 接线板 | 公牛 | 10A,250V带过载保护 | 32 | 个 |  |  |
| 7 | 防静电地板 | 常州怡海 | 钢制防静电地板（钢板厚度不小于0.8mm） | 10 | 平方 |  |  |
| 8 | 机柜 | 三凌 | 12U | 1 | 个 |  |  |
| 9 | 理线器 | AMP |  | 3 | 个 |  |  |
| 10 | 电脑、桌椅搬运 |  | 1 | 批 |  |  |  |
| 309布线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 品牌型号（品牌型号不低于所列品牌） | 技术参数 | 数量 | 单位 |  |  |
| 1 | 超五类非屏蔽双绞线（制造商授权和质保函） | TCL | 超五类非屏蔽4对双绞线 | 4 | 箱 |  |  |
| 2 | 三项电源插座 | 鸿雁 | 含底盒 | 26 | 个 |  |  |
| 3 | 电源线（制造商授权和质保函） | 远东 | 远东4平方国标电线 | 5 | 卷 |  |  |
| 4 | 水晶头（制造商授权和质保函） | TCL | RJ45 | 1.5 | 盒 |  |  |
| 5 | 接线板（制造商授权和质保函） | 公牛 | 10A,250V带过载保护 | 26 | 个 |  |  |
| 6 | 防静电地板 | 常州怡海 | 钢制防静电地板（钢板厚度不小于0.8mm） | 18 | 平方 |  |  |
| 7 | 机柜 | 三凌 | 12U | 1 | 个 |  |  |
| 8 | 理线器 | AMP |  | 3 | 个 |  |  |
| 9 | 地板整理 | 国产 |  | 1 | 批 |  |  |
| 10 | 电脑、桌椅搬运 |  |  | 1 | 批 |  |  |

| 相关配套软件（三年免费更新） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 具体配置 | 数量 | 单位 | 品牌 |
| 1 | 系统管理端软件（制造商授权和质保函） | 1、统一控制学生电脑，提高教学质量。（在教学过程中，控制学生电脑上只能运行与教学、实验有关的应用软件。） 2、实现各专用室的形象化、个性化，各专用室应用软件的标准化。 3、支持远程管理、SQL数据库。 4、支持60用户。 | 1 | 套 | 国产优质 |
| 2 | 教学管理软件 | 1． 管理软件支持策略化的管理机制，支持自定义管理策略，具备在软件界面直观实时监视各终端显示播出内容与设备状态功能，可以远程同时强制管理交互终端每台设备的功能键与显示内容，定时休眠和恢复； 2． 可自定义分组，实现各组播放不同内容，具备远程操作各种内容节目的切换、播放、暂停、发送全屏字幕、滚动字幕、紧急字幕插播（可任意设置字幕框的位置、大小、字幕颜色、底板颜色、底板透明度）、修改音量、课间静音、触摸查询与开关机权限控制、自动与服务器对时功能、远程控制开关机及重启操作等功能； | 1 | 套 | 国产优质 |

# 第六章  谈判文件格式

注：请供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序

制作谈判文件，并请编制目录及页码，否则可能将影

响对谈判文件的评价。

## 一、谈判函、谈判报价及项目相关文件

### 1.竞争性谈判函

南京交通职业技术学院：

你们   采购文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加竞争性谈判。

1．我们郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第22条规定的供应商，并严格遵守《政府采购法》第77条的规定，本谈判文件中提供的所有材料均是真实有效的。

2．我们接受采购文件的所有的条款和规定。

3．我们同意按照采购文件第一章“谈判供应商须知”第14条的规定，本谈判文件的有效期为从竞争性谈判报价截止时间起计算的九十天，在此期间，本谈判文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本谈判文件在此期间之后将继续保持有效。

4．我们同意提供采购中心要求的有关本次竞争性谈判的所有资料。

5．我们理解，你们无义务必须接受竞争性谈判最低的报价，并有权拒绝所有的竞争性谈判文件和报价。同时也理解你们不承担我们本次谈判的费用。

6．如果我们成交，为执行合同，我们将按谈判供应商须知有关要求提供必要的履约保证。

供应商名称：              （公章 ）

地址：            邮编：

电话：            传真：

授权代表签字：

职务：

日期：

### 2.开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 报价总计 | 人民币（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元整 （¥ 元整） |
| 交付时间 | 所有设备到货并安装调试完成时间：合同签订后 日历天内 |

投标单位公章 ：

法定代表人（授权代表）签名:

注:①投标报价应包括采购文件所规定的采购范围的全部内容；

以上报价不得突破预算，并应包括采购文件所规定的采购范围的全部内容（含施工过程中所有相关税费详见报价须知）。

②设备安装调试完成时间指设备安装到位并且试运行成功的时间；

③开标一览表格式和内容不得自行改动；

### 3.谈判报价明细表

| 序号 | 物品名称 | 详细部件名称 | 数量 | 品牌 | 单价（元） | 总价（元） | 产地 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 其它费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计价 |  | ¥ （大写）人民币 拾 万 仟 佰 拾 元整 |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位公章 ：

法定代表人（授权代表）签名:

注：(1)此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

(2)以上报价包含安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用，具体明细请自行填列。

(3)总价=单价*数量。

(4)上表中的“报价总计”数应当等于“开标一览表”中“报价总计”数。

### 4.技术要求响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表。投标人必须根据所投产品软、硬件的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件视为无效。

| 序号 | 原技术规范主要条款描述 | 投标人技术规范描述 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

投标单位公章 ：

法定代表人（授权代表）签名:

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出。

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

### 5.产品质量及服务承诺书

此承诺由供应商根据自身实际情况并结合采购文件相关要求据实填写，格式由投标人自定，主要内容应包括：质量保证、售后服务体系、人员、零配件等来源渠道和价格、日常维护费用、增加质保期承诺等（分质保期内和期后两个时间段）

### 6.本地化服务证明材料

如分公司营业执照复印件，外地企业驻宁机构登记证等。

### 7.项目优化设计方案

### 8.项目实施方案

### 9.项目验收方案

注：①1-9项均须全权代表签字并加盖投标单位公章。

②1-4项为必须提供的内容，未提供或未按要求提供将不能通过符合性审查。

### 10.2011年以来投标人承担的类似项目成功案例。（须提供项目合同复印件，原件备查）

## 二、资格证明文件

### 1.经年检的营业执照副本（提供复印件，原件备查）

### 2.法人授权委托书（提供原件）

法人授权委托书

致南京交通职业技术学院：

本授权书宣告：

委托人：

地    址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               合法地代表我单位参加南京交通职业技术学院物资采购办公室心组织的（采购编号为：JY201350）电子信息工程学院网络互联综合布线项目的政府采购活动，受托人有权在该投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件，与招标人协商、澄清、解释，质疑，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名）

年     月     日

备注：

（1）投标人授权代表须在开标前持本授权书原件及本人身份证件办理交纳保证金、签名报到、递交投标文件等事宜，投标文件中则附授权书复印件。

（2）投标单位法定代表人直接参加投标的，无须提供法人授权委托书，但须持本人身份证及营业执照复印件办理相关手续。

### 3.投标人概况

包括简要历史、既往同类项目的完成情况、投标人技术能力简要介绍（字数控制在二页纸以内）。

### 4.投标人ISO9001认证及通过年度监督审核材料

### 5.建筑智能化工程专业承包或系统集成资质

### 6.财务报告

### 7.纳税和社保资金缴纳情况

### 8.总公司授权委托书

授权委托书

致南京交通职业技术学院：

本授权书宣告：

委托单位：

地    址：                      法定代表人：

受托单位：

地    址：                       负责人：

兹委托我下属公司               合法地代表我单位参加电子信息工程学院网络互联综合布线项目（JY201350）的政府采购活动，并授权其以自己的名义独立办理以下事宜：

1、参加投标活动；2、出席开标会议；3、签订与中标事宜有关的合同；4、负责合同的履行、服务及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理；5、由受托单位以自己的名义另行出具授权委托书授权其受托人具体承办上述事宜。

受托单位在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签章）

年     月     日

备注：本授权书适用于具有法人资格的母公司授权无法人资格的分公司的情况，分公司参加投标必须提供本授权委托书，否则将不能通过符合性筛选。

### 9.制造厂商授权参考格式

原厂授权书

南京交通职业技术学院：

作为设在                      （制造厂家地址）的制造/生产              （货物名称）的                    （制造厂家名称）在此以制造厂的名义授权                     （投标人名称和地址）用我厂制造的上述货物电子信息工程学院网络互联综合布线项目（JY201350）的政府采购活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以投标合作人来约束自己，并为上述投标人就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任及按招标文件要求提供安装调试等售后服务。

我方于      年    月    日签署本文，以此为证。

投标人名称：

出具授权书的制造厂家名称：

姓 名：            （制造厂授权代表签章）

职 务：

公 章：                 日 期：

备注：

（1）该授权书可由投标人所投产品的生产厂商或生产厂商直接授权的国内总经销商出具。

（2）如投标人所投产品为进口产品，可由该产品在国内的有权经销商出具授权，有权经销商包括该进口产品的国内经销商、地区总经销商及获得他们直接授权的经销商（该有权经销商须提供获得授权的证明材料）。

（3）授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达，特别是质量保证和提供售后服务。

（4）《原厂授权书》盖章必须为公章。

（5）其中外文授权书须提供中文译文，同时提供中文译文和外文授权书内容相符的书面承诺。中标单位还须在签订合同前向采购人提供中文译文和外文授权书内容相符的公证文书。

注：1、2、5、9项为必须提供的内容，未提供或未按要求提供将不能通过符合性审查。