路灯、景观灯的线路及定时、光控

改造工程实施方案

南京交院职业技术学院路灯、景观灯的线路定时光控改造及东组团景观灯、草坪灯检修工程，为学院2020年度零星工程项目实施工作，拟对路灯、景观灯进行的线路进行定时、光控改造和对东组团景观灯及草坪灯进行检修，具体内容如下：

一、主要施工范围：

对学院路灯、景观灯的线路进行定时、光控改造。对东组团景观灯及草坪灯进行检修，所有灯管更换为LED，线路检修恢复。

二、主要工作内容：

学院路灯、景观灯的线路定时光控改造，控制箱到第一个路灯的挖填土、配管及控制电缆敷设，共10个回路。东组团景观灯及草坪灯检修，修理照明线路、器具排除线路故障线路、时空开关等更换工程。