食堂后场线路集中更换工程实施方案

南京交院职业技术学院食堂后场线路集中更换工程，为学院2020年度零星工程项目实施工作，拟对食堂后场线路进行集中更换，具体内容如下：

一、主要施工范围：

拟对食堂后场线路进行集中更换，新装计量柜，新装拆除部分配电箱，更换老旧桥架，对塑料管及塑料线槽更换为金属线槽和金属线管等。

二、主要工作内容：

配电房拆除原计量柜，新装计量柜（元器件参照原计量柜）拆除操作间损坏严重的配电箱（动力箱、照明箱）新装拆除部分配电箱，更换老旧桥架，对线缆太多放不下部分桥架，进行放大至满足线缆敷设要求尺寸。后场支线部分需满足防火要求，对塑料管及塑料线槽更换为金属线槽和金属线管，线缆采用BV铜芯线型。