学生宿舍防盗门更换工程

实施方案

南京交院职业技术学院学生公寓防盗门拆换工程，为学院2020年度零星工程项目实施工作，根据校园内基础设施现状，拟对学院内学生公寓报修防盗门进行更换，具体内容如下：

- 一、主要施工范围：

- 学院内所有学生公寓已报修损坏的防盗门更换，更换数量暂定50樘。

- 二、主要工作内容：

- 1、拆除防盗门、集中处置（集中堆放至甲方指定地点）；

- 2、防盗门安装（1.门代号及洞口尺寸:EF栋0.95*2.7m；ABCD栋0.95*3m；2.门框或扇外围尺寸:具体尺寸现场实际测量确定）；

- 3、门框、扇材质:钢制防盗门，类型、材质及颜色同原（带亮）防盗门，所使用的的材料均符合国家标准要求，钢质防盗门的门框使用的钢板厚度不应小于2mm，门扇的前后面板采用的钢板厚度在0.8-1mm之间，门扇内部设有骨架和加强板，并起到一定的防破坏性能，并能达到国家标准要求的防盗级别；品牌：顺通、新佳达、名家等同档次或高于此档次产品；

- 4、门锁:采用原门锁；

- 5.顶部采光玻璃:浮法平板玻璃5mm；

- 6、修复门洞口：门洞侧边瓷砖恢复，同原瓷砖；门洞侧边乳胶漆恢复，批腻子、刷乳胶漆两遍。