招 标 文 件

第

二

分

册

采购编号：JY201322

项目名称：实训室装修布线

南京交通职业技术学院物资采购管理办公室

二O一三年四月

目 录

（第二分册）

第三章 招标书	3

一、招标主要内容	3

二、投标人资质要求	5

三、评标办法	5

四、关于现场陈述	6

五、样品	6

六、有关招投标的事务和本项目的更正公告	5

七、采购中心开户行信息	6

第四章 政府采购合同专用条款部分	7

第五章 招标技术规格及要求	10

一、投标函、投标报价及项目相关文件	12

1.投标函	12

2.开标一览表	13

3.投标报价明细表	14

4.技术要求响应表	15

5.产品质量及服务承诺书	16

6.质保期内服务方案	16

二、资格证明文件	16

1.营业执照副本	16

2.法人授权委托书	16

3.投标人概况	17

4.制造厂商授权书	17

5. 成功案例	18

6. 财务状况	18

7. 原厂质保	18

# 第三章 招标书

南京交通职业技术学院物资采购管理办公室受电子系委托进行实训室装修布线采购，欢迎你单位参加，并提请注意以下事项：

## 一、招标主要内容

| 序号 | 项目 | 具 体 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 实训室装修布线 |
| 2 | 采购方式 | 谈判 |
| 3 | 采购编号 | JY201322 |
| 4 | 分包 | 无 |
| 5 | 招标人 | 南京交通职业技术学院物资采购管理办公室 项目负责人：成永付 电话：025-86115873 |
| 6 | 采购人 | 南京交通职业技术学院基建处 联系人：米洪 电话：025－86115707 |
| 7 | 投标人 | 向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人（本项目不接受联合体投标） |
| 8 | 采购预算 | 人民币：45000 |
| 9 | 投标保证金 | 人民币900.00元 投标人必须按照采购文件规定的投标保证金数额、递交方式等内容递交，未按照采购文件要求递交投标保证金的，采购中心将拒绝接收其投标文件（投标保证金一项目一交，投标人在我中心已有保证金的不能做为其投标本项目的保证金） |
| 10 | 投标保证金递交方式 | 投标截止时间前递交有效银行本票、银行汇票（不接受汇款、现金、转帐支票或其他形式的保证金） |
| 11 | 招标文件发布及投标确认 | 招标文件在“南京交通职业技术学院招标网下载http://zbw.njci.edu.cn/index.aspx”及“南京交通职业技术学院招标网http://zbw.njci.edu.cn/index.aspx”发布，供应商如确定参加投标，可自行下载招标文件，但必须如实填写《供应商参加投标确认函》并按要求传真回复 |
| 12 | 答疑 | 联系采购人 |
| 13 | 投标 | 截止时间：2013-5-2 下午14：00 地点：南京交通职业技术学院弘毅楼2楼会议室 联系电话：86115873 |
| 14 | 开标 | 时间：2013-5-2 下午14：00后 地点：南京交通职业技术学院弘毅楼2楼会议室 |
| 15 | 投标文件有效期 | 从开标之日起计算的九十天 |
| 16 | 公示期 | 七天 |
| 17 | 投标文件数量 | 正本份数：壹份 副本份数：贰份 |

## 二、投标人资质要求

参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定并符合下列要求：

1)投标人附3个以上布线案例合同。

## 三、评标办法

本项目采用两次报价，最低价中标 。

## 四、关于现场陈述

无

## 五、样品

无

## 六、有关招投标的事务和本项目的更正公告

1、有关招投标的事务和本项目的更正公告敬请关注南京交通职业技术学院招标网http://zbw.njci.edu.cn/index.aspx，也可以与招标人联系，联系电话：025-86115873。

2、本次公开招标只接受非进口产品（整件）参加投标（注：进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

## 七、南京交通职业技术学院开户行信息

名称：南京交通职业技术学院

纳税人识别号：320121466001961

地址、电话：江宁区科学园龙眼大道629号 025-86115019

开户行及帐号：南京银行江宁支行 01780120540000657

具体开发票事宜与采购单位协商。

# 第四章 政府采购合同专用条款部分

甲方: 南京交通职业技术学院

乙方:

甲乙双方根据2012年    月    日采购编号        的     项目公开招标采购结果及采购文件的要求,经协商一致,达成如下货物购销合同:

- 货物及其数量、金额等

| 序号 | 采购项目名称 |  | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 免费质保期 | 交货 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额：人民币（大写） 元整。 ￥： 元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方 |  | 联系人： 固定电话： 移动电话： |  |  |  |  |  |  |
| 乙方 |  | 联系人： 固定电话： 移动电话： |  |  |  |  |  |  |

二、交货地点： 采购人指定

三、验收：甲方按招标文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指：                              ，验收费用由甲方承担。

四、履约保证金：甲乙双方签订合同后，乙方的投标保证金自动转化为合同履约保证金（甲方委托采购中心代为保管）。

五、付款：由甲方按下列程序付款。每次付款在十五个工作日内完成。

1、预付款：签订合同后，支付合同总价的  0%。

2、系统试运行   个月正常，提交全部报告材料，并通过正式验收、决算审计后，支付至合同金额的    %，同时无息退还乙方的合同履约保证金。

3、交付使用  个月后，经甲方确认在此期间使用正常，付清余款。

六、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，作如下   处理：

1、由甲乙双方协商处理。

2、申请仲裁。仲裁机构为南京市仲裁委员会。

3、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

七、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

八、 合同鉴证：集中采购机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

九、组成本合同的文件包括：

（一）合同通用条款和专用条款；

（二）采购文件和乙方的投标文件；

（三）中标通知书；

（四）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲乙双方、集中采购机构各执一份，另外一份由甲方报省财政厅政府采购管理处备案。

甲方：南京交通职业技术学院（盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二〇一二 年   月    日

乙方：                         （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二〇一二 年   月    日

户名：

开户银行：

账号：

以上合同仅为合同样式，合同具体内容由甲乙双方依据招（投）标文件协商订立。

# 第五章 招标技术规格及要求

一、布线要求：

本次项目包含三个机房综合布线，教室一、二位学生实训机房，每机房包含20个信息点及强电地插。其中教室一包含静电地板铺设（详见图教室一、二）。教室三只包含强电线路改造（具体见图教室三）。建设目标

(一) 实用性和开放性原则

该布线系统是完全开放性的，能够支持多级多层网络结构，易于实现智能建筑内的配线集成管理。系统能满足建筑群将来通讯网络发展的需要。能充分发挥出产品所提供的技术和性能。

(二) 灵活性原则

该布线系统设计为可更改的配线方式，布线系统连接设备、物理位置的调整，以及改变语音或数据的传输方式，都不需要重新安装附加的配线或将线缆重新定位，同时系统的设计也满足调线的灵活性，并易于今后线缆的管理和维修。

(三) 可靠性原则

综合布线系统是计算机局域网和通讯网络等传递信息的通道，电缆和接插件等器件必须保证其高度可靠和强抗干扰性，满足十五年以上的质保要求。

(四) 标准化原则

对接插件、线缆的选型，以及在设计、施工和测试中均采用国际标准和国内相关的工业标准。

(五) 模块化和扩展性原则

布线系统中，除固定于建筑物中的电缆外，其余所有接插件均采用积木式的标准件，以便方便的对布线系统进行扩充。

布线系统要求：

- 在施工时，根据建筑面积的大小、信息点的分布数量等情况，确定最佳方案，即管线的路由、位置、尺寸和接口方案。

- 敷设管线时,应不破坏现有建筑的结构，尽量不影响现有建筑的美观。

- 处采用PVC管、pvc线槽均为阻燃材料，管内穿线、管径利用率一般为40%，线缆全程不得有外露部分，同时线槽应采用防火材料制成。

- 静电地板开孔直径不得大于30mm，穿线时需加绝缘保护套，强弱电间距不得小于30CM。具体详见下图

教室一、二（12米*8米=96平方米）

教室三（16米*8米=128平方米）

二、工程清单

|  | 南京交通职业技术学院网络教室集成项目配置清单（教室一、二） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 |  | 名称 |  | 品 牌 |  | 具体配置 |  | 数量 |  | 单位 |  | 单价 |  | 金额 |  |
|  | 1 |  | 网络线 |  | 参考品牌：AMP /TCL/清华同方 |  | 超五类4对非屏蔽双绞线电缆 |  | 5 |  | 箱 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 机柜 |  | 参考品牌：APC/三凌/图腾 |  | 钢板厚度不低于0.8mm烟灰色钢化玻璃前门/12U/含机柜风扇、机柜接线板 |  | 2 |  | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 理线器 |  | 参考品牌：AMP /TCL/清华同方 |  | 塑胶理线器 |  | 4 |  | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 网络辅件 |  | 参考品牌：AMP /TCL/清华同方 |  | 水晶头、号码管、护套、膨胀管、自攻螺丝等 |  | 2 |  | 套 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 强电线路 |  | 参考品牌：远东 |  | 远东单股铜芯线 BV4平方国标电线（三色） |  | 6 |  | 卷 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 强电线路 |  | 参考品牌：远东 |  | 远东单股铜芯线 BV 2.5平方国标电线（三色） |  | 3 |  | 卷 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 弱电线槽 |  | 弱电线路材料 |  | 网线主线路8公分PVC线槽20米，分支4公分PVC线槽60米，φ16mm绝缘管20米地板下不得有明线 |  | 1 |  | 批 |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 强电辅材 |  | 强电线路材料 |  | φ25mmPVC管60米 |  | 1 |  | 批 |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 防静电地板 |  | 参考品牌：怡海/红日/众力 |  | 钢制防静电地板（钢板厚度不小于1.0）含安装施工费包含安装辅材（其中5平方为旧机房地板调整） |  | 105 |  | 平方米 |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 强电面板 |  | 参考品牌：TCL/西门子/施耐德 |  | 三项(含86明盒) |  | 46 |  | 个 |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 空 开 |  | 参考品牌：梅兰日兰/西门子/施耐德 |  | C60一个、C40四个 |  | 2 |  | 套 |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 施工费 |  | 强弱电线路布设施工 |  | 强、弱电设备、网络线路安装调试 |  | 2 |  | 套 |  |  |  |  |  |
|  | 汇 总 合 计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 南京交通职业技术学院实训室集成项目配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  | 品 牌 |  | 具体配置 |  | 数量 |  | 单位 |  | 单价 |  | 金额 |  |  |
| 1 |  | 强电线路 |  | 参考品牌：远东 |  | 远东单股铜芯线 BV 2.5平方国标电线（四色三组） |  | 12 |  | 卷 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 强电辅材 |  | 参考品牌：联塑/中财 |  | 6公分线槽 |  | 70 |  | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 开关插座 |  | 参考品牌：梅兰日兰/鸿雁/正泰 |  | 三相四线（含86明盒） |  | 20 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 配电箱 |  | 国产 |  | 20位、钢板厚度不低于0.8mm |  | 1 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 漏电断路器 |  | 参考品牌：正泰/鸿雁/梅兰日兰 |  | 4P 60A 一个、3P 40A四个 |  | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 强电线路改造费 |  |  |  | 含安装附件（膨胀管、自攻螺丝、绝缘胶带） |  | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 汇 总 合 计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、交货时间：合同约定

第六章 投标文件格式

注：请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序

制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影

响对投标文件的评价。

## 一、投标函、投标报价及项目相关文件

### 1.投标函

南京交通职业技术学院物资采购管理办公室：

你们JY201322号招标文件收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

1．我们郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第22条规定的供应商，并严格遵守《政府采购法》第77条的规定，本投标文件中提供的所有材料均是真实有效的。

2．我们接受招标文件的所有的条款和规定。

3．我们同意按照招标文件第一章“投标人须知”第14条的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

4．我们同意提供招标人要求的有关本次招标的所有资料。

5．我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

6．如果我们中标，为执行合同，我们将按投标人须知有关要求提供必要的履约保证。

投标人名称：              （公章）

地址：            邮编：

电话：            传真：

授权代表签字：

职务：

日期：

### 2.开标一览表

| 项目 | 南京交通职业技术学院实训室装修布线 |
| --- | --- |
| 所投品牌 | 品牌 |
| 投标报价总计 | 人民币（大写） ￥ 元整 |
| 交付时间 | 设备到货时间：签订合同后 工作日 |

投标单位公章 ：

法定代表人（授权代表）签名:

注:① 投标报价应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容

②开标一览表格式不得自行改动。

### 3.投标报价明细表

| 序号 | 物品名称 | 详细部件名称 | 数量 | 品牌 | 单价（元） | 总价（元） | 产地 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标报价总计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位全称（公章):

全权代表签字：

注：(1)此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

(2)相关安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由投标人自行计算填列。

(3)总价=单价*数量，数量由投标人自行计算并填列。

(4)上表中的“投标报价总计”数应当等于“开标一览表”中“投标报价总计”数。

### 4.技术要求响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表。投标人必须根据所投产品软、硬件的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件视为无效。

| 序号 | 原技术规范主要条款描述 | 投标人技术规范描述 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

投标单位全称（公章):

全权代表（签字）：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离

### 5.产品质量及服务承诺书

### 6.质保期内售后服务方案

注：①1-6项均须全权代表签字并加盖投标单位公章。

②1、2、5项为必须提供的内容，未提供或未按要求提供将不能通过符合性审查

## 二、资格证明文件

### 1. 经年检的营业执照副本

### 2.法人授权委托书

法人授权委托书

致南京交通职业技术学院物资采购管理办公室：

本授权书宣告：

委托人：

地    址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               合法地代表我单位参加江苏省省级机关政府采购中心组织的（采购编号为：      ）           项目的政府采购活动，受托人有权在该投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件，与招标人协商、澄清、解释，质疑，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名）

年     月     日

备注：

（1）投标人授权代表须在开标前持本授权书原件及本人身份证件办理交纳保证金、签名报到、递交投标文件等事宜，投标文件中则附授权书复印件。非授权代表办理上述事宜，采购中心将拒绝。

（2）投标单位法定代表人直接参加投标的，无须提供法人授权委托书，但须持本人身份证及营业执照复印件办理相关手续。

### 3.投标人概况

包括简要历史、既往同类项目的完成情况、投标人技术能力简要介绍（字数控制在二页纸以内）。

### 4.制造厂商授权书

原厂授权书

南京交通职业技术学院：

作为设在                      （制造厂家地址）的制造/生产              （货物名称）的                     （制造厂家名称）在此以制造厂的名义授权                     （投标人名称和地址）用我厂制造的上述货物参加江苏省省级行政机关政府采购中心组织的采购编号为                     项目的公开招标采购活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以投标合作人来约束自己，并为上述投标人就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任及按招标文件要求提供售后服务。

我方于      年    月    日签署本文，以此为证。

投标人名称：

出具授权书的制造厂家名称：

姓   名：             （制造厂授权代表签字）

职   务：

公   章：                   日   期：

备注：

（1）该授权书可由投标人所投产品的生产厂商或生产厂商直接授权的国内总经销商出具。

（2）授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达，特别是质量保证和提供售后服务。

（3）《原厂授权书》盖章必须为公章。

### 5.案例合同三份

### 5. 财务状况

### 6.原厂质保文件