食堂油烟机风机及其他设备

更换工程实施方案

南京交院职业技术学院食堂油烟机风机及其他设备更换工程，为学院2020年度零星工程项目实施工作，拟对食堂油烟机风机及其他设备更换，具体内容如下：

- 主要施工范围：

- 第一至第五食堂排油烟系统维修，主要为油烟机风机及其他设备更换。

- 主要工作内容：

柜式双进式离心风柜安装（设备价格含减震器及控制箱），更换软连接及镀锌风管变径，更换减震底座、控制箱就、配线，新装排油烟一体机、防火止回阀等。