楼宇外墙粉刷面、真石漆修补

出新工程实施方案

南京交院职业技术学院楼宇外墙粉刷面、真石漆修补工程，为学院2020年度零星工程项目实施工作，根据校园内基础设施现状，拟对楼宇外墙粉刷面、真石漆进行修补出新，具体内容如下：

- 一、主要施工范围：

- 楼宇外墙的粉刷面、真石漆起皮、露底、空鼓等部位。

- 二、主要工作内容：

- 铲除局部起皮及空鼓真石漆、基层清理、刮腻子、涂刷封底、分格、搅匀后喷涂真石漆两遍，涂刷透明罩光面漆两遍、清理场地，新做工作面恢复与原面层色泽基本保持一致。