竞争性谈判采购文件

第

二

分

册

采购编号：JY2014060

项目名称：田径场音响系统项目

物资采购管理办公室

二○一四年七月

目  录

第三章  谈判邀请书	4

一、竞争性谈判主要内容	4

二、谈判供应商资质要求	7

三、本项目评定成交标准	7

四、关于现场陈述

五、样品

六、有关开标当日流程	10

七、其他相关说明	11

第四章  政府采购合同专用条款部分	12

第五章	相关技术规格及要求	16

第六章  谈判文件格式	21

一、谈判函、谈判报价及项目相关文件	22

1.竞争性谈判函	22

2.开标一览表	24

3.谈判报价明细表	26

4.技术要求响应表	26

二、资格证明文件	29

1.营业执照副本（提供复印件，原件备查）	29

2.法人授权委托书（提供原件）	29

# 第三章  谈判邀请书

采购办受团委的委托，拟对该单位委托的田径场音响系统项目进行政府采购，欢迎你单位参加，并提请注意以下事项：

## 一、竞争性谈判主要内容

| 序号 | 项目 | 具 体 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 田径场音响系统项目 |
| 2 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 3 | 采购编号 | JY2014060 |
| 4 | 分包 | 只有一个分包 |
| 5 | 采购办 | 物资采购管理办公室 项目负责人：李晓旭 电话：025－86115873 |
| 6 | 采购人 | 团委 联系人： 季仕锋 电话：13655168699； |
| 7 | 谈判供应商 | 向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织（本项目不接受联合体谈判） |
| 8 | 采购预算 | 人民币拾万元圆整 |
| 9 | 竞争性谈判保证金 | 金额：人民币壹仟圆整 |
| 10 | 递交方式 | 谈判文件截止时间前交纳有效银行本票或银行汇票（我部门不接受汇款、现金、转帐支票或其他形式的保证金） 供应商必须按照采购文件规定的谈判保证金数额、递交方式等内容递交，未按照采购文件要求递交投标保证金的，采购办将拒绝接收其谈判文件（投标保证金一项目一交，供应商在我单位已有保证金的不能做为其投标本项目的保证金） |
| 11 | 谈判采购文件发布及投标确认 | 谈判采购文件在“学院采购网http://zbw.njci.edu.cn”发布，供应商如确定参加投标，可自行下载谈判采购文件，但必须如实填写《供应商参加投标确认函》并按要求传真回复 |
| 12 | 现场答疑 | 答疑时间：2014-8-14 10：30 地点：弘毅楼217 (勘查现场时间: 2014-8-14 08：30-10：00 地点：致远楼 联系人： 冯玮；联系电话：13645163520 |
| 13 | 竞争性谈判文件递交 | 截止时间：2014-8 -21 09：30 地点：弘毅楼217 |
| 14 | 竞争性谈判文件数量 | 正本份数：壹份 副本份数：肆份 |
| 15 | 竞争性谈判报价 | 时间：2014-8 -21 09：30后 地点：弘毅楼217 |
| 16 | 谈判文件有效期 | 竞争性谈判报价截止时间后九十天 |
| 17 | 公示期 | 七天 |
| 18 | 标书工本费 | 200元。开标前交到财务处。地址弘毅楼222室 |

## 二、谈判供应商资质要求

1、谈判供应商参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

## 三、本项目评定成交标准

（一）定标原则：在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交候选人（提交最后报价的供应商不能少于3家）。

## 四、关于现场陈述

无

## 五、样品

无

## 六、有关开标当日流程

1、投标单位授权代表在投标截止时间前到达开标地点，交纳投标保证金；

2、投标单位授权代表持《法人授权委托书》原件和身份证原件到工作人员验证合格后办理签到手续，并递交投标文件；

3、学院开标、唱标。

4、围绕谈判要点，谈判小组全体成员集中与各个供应商分别进行谈判。逐家谈判一次为一个轮次，谈判轮次由谈判小组视情况决定。

5、谈判文件有实质性变动的，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的谈判供应商。

6、谈判结束后，谈判小组将要求所有供应商在规定时间内确定并提交最终报价,学院将现场公开唱标。在规定时间内没有提交最终报价的谈判供应商，其谈判文件视为无效。

7、谈判小组组长宣布评标报告，落标单位退回保证金，所有投标文件不予退还。

## 七、其他相关说明

1、与谈判有关的事务和本项目的更正公告敬请关注采购办网站发布的信息(网址： http://zbw.njci.edu.cn)，也可以与我部门联系，联系电话：025-86115873（传真）。

## 2、学院开户银行为

名称：南京交通职业技术学院

纳税人识别号：320121466001961

地址、电话：江宁区科学园龙眼大道629号 025-86115019

开户行及帐号：南京银行江宁支行 01780120540000657

## 3、其它

本项目只接受非进口产品参加投标（注：进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

# 第四章  政府采购合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据2014年  月  日采购编号   的             项目竞争性谈判采购结果及采购文件的要求,经协商一致,达成如下货物购销合同:

一、货物及其数量、金额等

| 分包 | 采购货物名称 |  | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 免 费 质保期 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额：人民币（大写） 元整。 ￥： 元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方 |  | 联系人： 固定电话： 移动电话： |  |  |  |  |  |  |
| 乙方 |  | 联系人： 固定电话： 移动电话： |  |  |  |  |  |  |

- 本合同价款采用 固定总价 方式确定。

合同价款中包括的风险范围：

⑴、各类建材的市场价格风险及各类政策性风险；⑵、环境保护费、检验试验费、临时设施费、机械设备进出场及安拆等措施项目费等；⑶、作为有丰富经验的承包商应该可以预见到的风险；⑷、因自身施工原因造成工期、费用增加的风险。

风险费用的计算方法：

承包人确定投标报价时已经充分考虑上述全部的风险范围并将承担该风险所需费用一并计入投标报价，不再单独结算。

二、交货地点：采购人指定地点

三、验收：甲方按招标文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指：                              ，验收费用由甲方承担。

四、履约保证金：甲乙双方签订合同后，乙方的投标保证金自动转化为合同履约保证金（甲方委托采购中心代为保管）。

五、付款：由甲方按下列程序付款。每次付款在十个工作日内完成。

1、预付款：签订合同后，支付合同总价的0%。

2、设备安装调试结束，提交全部本批次产品的检测报告材料，并通过正式验收，支付至合同金额的95%。

3、交付使用12个月后，经甲方确认在此期间使用正常，付清余款。

六、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，作如下   处理：

1、由甲乙双方协商处理。

2、申请仲裁。仲裁机构为南京市仲裁委员会。

3、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

七、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

八、组成本合同的文件包括：

（一）合同通用条款和专用条款；

（二）采购文件和乙方的投标文件；

（三）中标通知书；

（四）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

九、合同份数

本合同一式四份，中文书写。甲乙双方各执二份。

甲方：                               （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二0一一年   月    日

乙方：                         （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二0一一年   月    日

户名：

开户银行：

账号：

# 相关技术规格及要求

一、采购人需求描述

在南京交通职业技术学院田径场设立一整套音响系统及其控制系统，满足日常和大型户外活动时广播、音乐等功能，同时控制系统具有可移动使用功能。（如有供应商需看现场，请联系冯玮13645163520）

二、设备（含辅材）清单及要求

注：1、设备及辅材清单中带★的为核心指标（文字以下划线方式表示），不能满足即视为废标；

2、系统主要控制设备应设计成可移动式，方便移动使用。

| 序号 | 名称 | 技 术 要 求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能播出系统 | 1、可预设全自动无人值守运行； ★2、可按日、周特任播放计划；可批量导入添加节目。可随时调整、插入音频文件，自动识别节目长度并向下更新时间。 ★3、可将视频文件加入播放列表，可识别所有格式音频文件。 ★4、要求节目单自动导出格式为DOC、XLS、RTF、RPT和HTML。 5、可提前或者现场制作录制节目，音频文件以波形文件展示，可进行二次编辑制作； 6、可将文本文件（讲稿等）自动朗读播放，可以设置发音人、选择男声女声及音调、朗读遍数、插入静音等。 7、可将文本文字直接制成音频文件节目，一键生成。） | 1 | 套 |
| 2 | 调音台 | 12路输入 | 1 | 台 |
| 3 | 均衡器 | 可切换的±6dB 或±12dB 提升/衰减范围，监视输出电平的 4 段 LED 梯级显示，±12dB 输入增益调节范围，XLR 和 TRS 输入/输出连接器，10Hz 至 50kHz 的频率响应 | 1 | 台 |
| 4 | 纯后级广播功放 | 额定功率：1000W,独特的放大电路;超大功率,极高的稳定性及可靠性;RTF插口和XLR插口,方便实现链接扩容;100V、70V定压输出和4-16Ω定阻输出(1200W以下）;110V、240V定压输出(1500W以上）;输出短路、过热或过载保护电路此情况表现为：保护指示灯点亮;自动双速温控风机强制冷却散热。从而满足中型或者大型广播系统的需要，产品设有独立的音量控制，其定压100V/70V（1500W以上是110V/220V）和定阻4~16Ω喇叭输出，同时灵活的适合于定压和定阻喇叭。此外产品还具有完善的保护功能包括:输出短路、直流输出、超温、限压等保护，此外还带有优良的风机，在确保高效的散热系统同时，也提供安静的工作状态。 | 2 | 台 |
| 5 | 电源管理器 | 插座总容量达6KVA；按顺序开启、关闭多达16路设备电源；具有短路信号激活电源功能；备有安全锁，供手动紧急控制；具有地址码选择，可多台并机工作。 | 1 | 台 |
| 6 | 无线麦克风 | ★传输距离不小于300米，双手持真分级，系统指针:频率范围：740-790MHz；调制方式：宽带；FM可调范围：50MHz；通道数目：200；通道间隔：50KHz；频率稳定度：±0.005%；以内动态范围：100dB；最大频偏：±45KHz；音频回应：80Hz-18KHz(±3dB)；综合信噪比：>105dB综合；失真：≤0.5%；工作温度：-10℃--+40℃；接收机指标：接收机方式：二次变频超外差中频频率；第一中频：110MHz；第二中频10.7MHz；无线接口：BNC/50Ω；灵敏度：12 dBμV (80dBS/N)；灵敏度调节范围：12-32 dBμV；杂散抑制：≥75dB；最大输出电平：+10 dBV；发射器指标：天线程序：佩挂发射器采用1/4波长；鞭状天线,手持麦克风内置螺旋天线；输出功率：高功率30mW；低功率3mW杂散抑制：-60dB供电：两节AA电池；使用时间：30mW时大于10个小时,3mW时 大于15小时。 | 2 | 套 |
| 7 | 天线放大器 | 增强无线接收信号，稳定性能，大幅度提高无线话筒的接收距离和稳定性 | 1 | 台 |
| 8 | 数码播放器 | 微电脑控制，轻触式操作，荧光数码显示；自动播出控制，全数码伺服，超强防震功能；SONY机芯DVD解码，支持CD/VCD/DVD/MP3多种碟片格式，超强纠错及读取能力；USB接口，U盘存储容量可随意扩展，节目可随意刷新更换；接受485协议主机指定曲目播放，并可实现多种播放模 式；受485协议主机和电脑软件控制；具有地址码选择，可多台并机工作。 | 1 | 台 |
| 9 | 数字调谐器 | 灵敏度极高的接收系统；直接选择频道，荧光数码显示； 强大的储存空间，AM/FM各储存40个预选电台；接受主机指定曲目播放；受主机和电脑软件控制； 具有地址码选择，可多台并机工作。 | 1 | 台 |
| 10 | 广播麦克风 | 换能方式：电容式,频率响应：60-15000Hz,输出抗阻：200Ω,指向性：心型指向,灵敏度：-45dB±2dB, 供电电源：DC9V/220V,拾音距离：20-50cm(参考),特点：前奏提示音 ，换能方式：电容式 | 2 | 个 |
| 11 | 大功率全天候防水音柱 | ★室外音柱，具有防水防腐蚀、耐高低温等户外特型（需提供相应证明材料）；铝合金箱体，纯铝网罩，额定功率:60W,灵敏度:93dB,频率响应:88Hz-13.5KHz, 最大声压级:98dB,防水等级:IP66 ，箱体及网罩采用氧化工艺处理，可确保三十年以上不生锈。 | 16 | 只 |
| 12 | 管理电脑 | I5-3470/4G/2T/DVDRW/GT620-1G/H61主板19液晶显示器（节目播出、控制、制作） | 1 | 台 |
| 13 | 馈线 | 用于传输音频信号 | 30 | 米 |
| 14 | 专用音柱立杆 | 镀锌钢管，高度3M，钢管壁厚不小于3MM，颜色可定制，含地笼、造型支臂、避雷针等 | 8 | 根 |
| 15 | 专业机柜 | 尺寸1200*600*600，SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，安装梁1.5mm，其它1.2mm | 1 | 个 |
| 16 | 音频线 | RVVP 2*1.5 | 1000 | 米 |
| 17 | 电源线 | RVV 3*2.0 | 200 | 米 |
| 18 | 耗材 | 转接头、PVC管、膨胀管等 | 1 | 批 |
| 19 | PE管 | 管径32 PE管 | 800 | 米 |
| 20 | 镀锌管 | 管径40 | 50 | 米 |
| 21 | PVC线槽 | 40型 | 30 | 米 |
| 22 | 立杆基座制作 | 根据现场情况实施，要求牢固抗风 | 8 | 个 |
| 23 | 草坪开挖 及恢复 | 开挖深度50cm，布线后恢复草坪 | 800 | 米 |

三、工期及维保要求

1、合同签定后10个工作日内安装调试完毕并交付使用，其中强电部分必须用强电专用管。

2、中标人必须对产品提供不少于三年免费质保，质保期自验收合格之日起计算。在质保期内设备与软件发生问题，中标人须在接到通知1小时内响应，2小时内上门，12小时内必须解决问题，否则及时提供替代品。上门及维修产生的一切费用由中标人承担。

四、其他要求

1、中标人在签订合同前必须提供播出系统、功放、调谐器、播放器、室外音柱的制造商授权代理销售及制造商质保、售后维修的证明文件，并在投标文件中承诺。如中标后不能提供的则视为违约，将承担一切责任。

2、中标人在签订合同前必须提供播出系统、功放、调谐器、播放器、室外音柱具备国家强制3C及ROHS认证的证明文件，并在投标文件中承诺。如中标后不能提供的则视为违约，将承担一切责任。

# 第六章  谈判文件格式

注：请供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序

制作谈判文件，并请编制目录及页码，否则可能将影

响对谈判文件的评价。

## 一、谈判函、谈判报价及项目相关文件

### 1.竞争性谈判函

南京交通职业技术学院：

你们田径场音响系统项目采购文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加竞争性谈判。

1．我们郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第22条规定的供应商，并严格遵守《政府采购法》第77条的规定，本谈判文件中提供的所有材料均是真实有效的。

2．我们接受采购文件的所有的条款和规定。

3．我们同意按照采购文件第一章“谈判供应商须知”第14条的规定，本谈判文件的有效期为从竞争性谈判报价截止时间起计算的九十天，在此期间，本谈判文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本谈判文件在此期间之后将继续保持有效。

4．我们同意提供采购中心要求的有关本次竞争性谈判的所有资料。

5、我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们放弃对采购文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对采购文件本身提出质疑。

6．我们理解，你们无义务必须接受竞争性谈判最低的报价，并有权拒绝所有的竞争性谈判文件和报价。同时也理解你们不承担我们本次谈判的费用。

7．如果我们成交，为执行合同，我们将按谈判供应商须知有关要求提供必要的履约保证。

供应商名称：              （公章 ）

地址：            邮编：

电话：            传真：

授权代表签字：

职务：

日期：

### 2.开标一览表

| 项目名称 | 田径场音响系统项目 |
| --- | --- |
| 报价总计 | 人民币（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元整 （¥ 元整） |
| 交付时间 | 所有设备到货并安装调试完成时间：合同签订后 日历天内 |

投标单位公章 ：

法定代表人（授权代表）签名:

注:①投标报价应包括采购文件所规定的采购范围的全部内容；

以上报价不得突破预算，并应包括采购文件所规定的采购范围的全部内容（含施工过程中所有相关税费详见报价须知）。

②设备安装调试完成时间指设备安装到位并且试运行成功的时间；

③开标一览表格式和内容不得自行改动；

### 3.谈判报价明细表

| 序号 | 物品名称 | 详细部件名称 | 数量 | 品牌 | 单价（元） | 总价（元） | 产地 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 其它费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计价 |  | ¥ （大写）人民币 拾 万 仟 佰 拾 元整 |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位公章 ：

法定代表人（授权代表）签名:

注：(1)此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

(2)以上报价包含安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用，具体明细请自行填列。

(3)总价=单价*数量。

(4)上表中的“报价总计”数应当等于“开标一览表”中“报价总计”数。

### 4.技术要求响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表。投标人必须根据所投产品软、硬件的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件视为无效。

| 序号 | 原技术规范主要条款描述 | 投标人技术规范描述 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

投标单位公章 ：

法定代表人（授权代表）签名:

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出。

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

5、售后服务承诺（格式自定）

6、造商授权代理销售及制造商质保、售后维修的承诺书（格式自定）

7、播出系统、功放、调谐器、播放器、室外音柱具备国家强制3C及ROHS认证的承诺书（格式自定）

注：①1-7项为必须提供的内容，未提供或未按要求提供将不能通过符合性审查。

## 二、资格证明文件

### 1.营业执照副本（提供复印件，原件备查）

### 2.法人授权委托书（提供原件）

法人授权委托书

致南京交通职业技术学院：

本授权书宣告：

委托人：

地    址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               合法地代表我单位参加南京交通职业技术学院物资采购办公室心组织的采购编号为：JY2014060田径场音响系统项目的政府采购活动，受托人有权在该投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件，与招标人协商、澄清、解释，质疑，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名）

年     月     日

备注：

（1）投标人授权代表须在开标前持本授权书原件及本人身份证件办理交纳保证金、签名报到、递交投标文件等事宜，投标文件中则附授权书复印件。

（2）投标单位法定代表人直接参加投标的，无须提供法人授权委托书，但须持本人身份证及营业执照复印件办理相关手续。

### 3.投标人概况

包括简要历史、既往同类项目的完成情况、投标人技术能力简要介绍（字数控制在二页纸以内）。

注：1、2、项为必须提供的内容，未提供或未按要求提供将不能通过符合性审查。