## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：图书馆报告厅及食堂屋面漏水治理 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 图书馆报告厅屋面漏水治理 |  |  |  | 1
1 | 011607001001 | 刚性层拆除 | 1.拆除漏水位置落水口屋面刚性防水层、保温层、防水层至落水口渗水根部 2.清理落水口周边至基层、清理屋面分格缝防水层及清除分格缝； 3.垃圾清运，运距自行考虑 |  | m2 | 2
2 | 010902008001 | 屋面变形缝 | 屋面变形缝内填充料清理，油膏填缝处理 |  | m | 830
3 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 涂刷冷底子油两遍--热熔单层SBS贴缝，厚度3mm，卷材表面含页岩片，防水卷材品牌：东方雨虹、金雨伞、禹王等同档次或高于此档次产品 |  | m2 | 255
4 | 010902006001 | 屋面（廊、阳台）泄（吐）水管 | 基层修复--落水口根部堵漏--涂刷冷底子油两遍--热熔单层SBS贴面，厚3mm--防水砂浆找坡（根据具体现场，不小于2%斜坡）--原屋面保温层及防水层连接保护；防水卷材品牌：东方雨虹、金雨伞、禹王等同档次或高于此档次产品 |  | 根 | 1
|  | A.1.1 强电井渗水维修 |  |  |  | 1
5 | 011102003001 | 块料楼地面 | 查找渗漏点，凿除漏点处瓷砖至基层，刷聚氨酯防水涂料、瓷砖铺贴恢复 |  | m2 | 10
6 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 强电井墙面涂料恢复，批腻子、刷乳胶漆两遍、垃圾清理；乳胶漆品牌：立邦、多乐士、嘉宝莉等同档次或高于此档次产品 |  | m2 | 5
|  | A 学生食堂防水处理工程 |  |  |  | 1
7 | 011607002001 | 卷材防水拆除 | 1.屋面原有老旧卷材拆除 2.垃圾外运，运距自行考虑 |  | m2 | 1700
8 | 010902003001 | 屋面水泥砂浆找平层 | 屋面局部20厚1:2水泥砂浆找平层、修补 |  | m2 | 600
9 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1.3厚SBS卷材防水，卷材表面含页岩片，如遇女儿墙，墙上开槽，需考虑压入槽内，开槽另计 2.屋面清扫刷界面剂一道 3.屋面保温及卫生间出气孔安装，出气孔采用镀锌管（款式具体详业主要求） 4.防水卷材品牌：东方雨虹、金雨伞、禹王等同档次或高于此档次产品 5.报价时充分考虑屋面已有设备搬挪费用 |  | m2 | 1700
本页小计
合 计
未来软件编制 | [7 empty] | 2020年6月27日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：图书馆报告厅及食堂屋面漏水治理 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
10 | 010903004001 | 女儿墙上开槽 | 1.女儿墙上开槽，压入卷材（卷材工程量另计），并油膏封堵做好防水措施 2.水泥砂浆封口 |  | m | 220
11 | 011406001001 | 外墙面弹性涂料修补 | 1.局部铲除原外墙弹性涂料及基层腻子，工程量考虑20% 2.墙体开裂处1:2.5防水砂浆填缝 3.铲除处墙面处理：外墙面弹性涂料2遍，白水泥腻子2遍，内掺建筑胶 4.其余墙面：外墙面弹性涂料2遍 5.要求修复后墙体颜色与原墙体保持一致 6.垃圾外运，运距自行考虑 7.乳胶漆品牌：立邦、多乐士、嘉宝莉等同档次或高于此档次产品 |  | m2 | 100
分部分项合计
12 | 011703001001 | 垂直运输 | 投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目；结算时，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施费用。 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [7 empty] | 2020年6月27日
表-08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：图书馆报告厅及食堂屋面漏水治理 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整 费率(%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.7%/2星0.77%/3星0.84%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 |  |  | 0.21
2 | 011707002001 | 夜间施工 | [7 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | [7 empty] | 0.2%
4 | 011707005001 | 冬雨季施工 | [7 empty] | 0.05～0.2%
5 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
6 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | [7 empty] | 0～0.05%
7 | 011707008001 | 临时设施 | [7 empty] | 1～2.3%
8 | 011707009001 | 赶工措施 | [7 empty] | 0.5～2.1%
9 | 011707010001 | 工程按质论价 |  |  | 0 |  |  |  |  | 市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%
10 | 011707011001 | 住宅分户验收 | [7 empty] | 0.4%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2020年6月27日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：图书馆报告厅及食堂屋面漏水治理 |  |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整 费率(%) | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | [7 empty] | 0.05%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2020年6月27日
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：图书馆报告厅及食堂屋面漏水治理 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 12000.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2020年6月27日
表-12

## 表-12-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：图书馆报告厅及食堂屋面漏水治理 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 12000.00
合 计 |  |  | 12000.00 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2020年6月27日
表-12-1

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：图书馆报告厅及食堂屋面漏水治理 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 | [5 empty] | 3.8
1.2 | 住房公积金 | [5 empty] | 0.67
1.3 | 环境保护税 | [5 empty] | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2020年6月27日
表-13