竞争性谈判采购文件

第

二

分

册

采购编号：JY2014082

项目名称：路桥与港航工程学院沥青设备和土工设备项目

物资采购管理办公室

二○一四年九月

目  录

第三章  谈判邀请书	4

一、竞争性谈判主要内容	4

二、谈判供应商资质要求	7

三、本项目评定成交标准	7

四、关于现场陈述

五、样品

六、有关开标当日流程	10

七、其他相关说明	11

第四章  政府采购合同专用条款部分	12

第五章	相关技术规格及要求	16

第六章  谈判文件格式	21

一、谈判函、谈判报价及项目相关文件	22

1.竞争性谈判函	22

2.开标一览表	24

3.谈判报价明细表	26

4.技术要求响应表	26

二、资格证明文件	29

1.营业执照副本（提供复印件，原件备查）	29

2.法人授权委托书（提供原件）	29

# 第三章  谈判邀请书

采购办受路桥与港航工程学院的委托，拟对该单位委托的沥青设备和土工设备项目进行政府采购，欢迎你单位参加，并提请注意以下事项：

## 一、竞争性谈判主要内容

| 序号 | 项目 | 具 体 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 沥青设备和土工设备项目 |
| 2 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 3 | 采购编号 | JY2014082 |
| 4 | 分包一 | 沥青设备 |
|  | 分包二 | 土工设备 |
| 5 | 采购办 | 物资采购管理办公室 项目负责人：李晓旭 电话：025－86115873 |
| 6 | 采购人 | 路桥与港航工程学院 联系人： 朱俊 电话：025-86115061； |
| 7 | 谈判供应商 | 向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织（本项目不接受联合体谈判） |
| 8 | 采购预算 | 分包一、人民币壹拾肆万柒仟伍佰元圆整 分包二、人民币叁万贰仟圆整 |
| 9 | 竞争性谈判保证金 | 金额：人民币壹仟圆整 |
| 10 | 递交方式 | 谈判文件截止时间前交纳有效银行本票或银行汇票（我部门不接受汇款、现金、转帐支票或其他形式的保证金） 供应商必须按照采购文件规定的谈判保证金数额、递交方式等内容递交，未按照采购文件要求递交投标保证金的，采购办将拒绝接收其谈判文件（投标保证金一项目一交，供应商在我单位已有保证金的不能做为其投标本项目的保证金） |
| 11 | 谈判采购文件发布及投标确认 | 谈判采购文件在“学院采购网http://zbw.njci.edu.cn”发布，供应商如确定参加投标，可自行下载谈判采购文件，但必须如实填写《供应商参加投标确认函》并按要求传真回复 |
| 12 | 现场答疑 | 答疑时间：2014-10-13 14：30 地点：弘毅楼114 联系人： 朱俊；联系电话：025-86115061 |
| 13 | 竞争性谈判文件递交 | 截止时间：2014-10 -17 09：30 地点：弘毅楼217 |
| 14 | 竞争性谈判文件数量 | 正本份数：壹份 副本份数：肆份 |
| 15 | 竞争性谈判报价 | 时间：2014-10 -17 09：30后 地点：弘毅楼217 |
| 16 | 谈判文件有效期 | 竞争性谈判报价截止时间后九十天 |
| 17 | 公示期 | 七天 |
| 18 | 标书工本费 | 200元。开标前交到财务处。地址弘毅楼222室 |

## 二、谈判供应商资质要求

1、谈判供应商参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

## 三、本项目评定成交标准

（一）定标原则：在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交候选人（提交最后报价的供应商不能少于3家）。

## 四、关于现场陈述

无

## 五、样品

无

## 六、有关开标当日流程

1、投标单位授权代表在投标截止时间前到达开标地点，交纳投标保证金；

2、投标单位授权代表持《法人授权委托书》原件和身份证原件到工作人员验证合格后办理签到手续，并递交投标文件；

3、学院开标、唱标。

4、围绕谈判要点，谈判小组全体成员集中与各个供应商分别进行谈判。逐家谈判一次为一个轮次，谈判轮次由谈判小组视情况决定。

5、谈判文件有实质性变动的，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的谈判供应商。

6、谈判结束后，谈判小组将要求所有供应商在规定时间内确定并提交最终报价,学院将现场公开唱标。在规定时间内没有提交最终报价的谈判供应商，其谈判文件视为无效。

7、谈判小组组长宣布评标报告，落标单位退回保证金，所有投标文件不予退还。

## 七、其他相关说明

1、与谈判有关的事务和本项目的更正公告敬请关注采购办网站发布的信息(网址： http://zbw.njci.edu.cn)，也可以与我部门联系，联系电话：025-86115873（传真）。

## 2、学院开户银行为

名称：南京交通职业技术学院

纳税人识别号：320121466001961

地址、电话：江宁区科学园龙眼大道629号 025-86115019

开户行及帐号：南京银行江宁支行 01780120540000657

## 3、其它

本项目只接受非进口产品参加投标（注：进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

# 第四章  政府采购合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据2014年  月  日采购编号   的             项目竞争性谈判采购结果及采购文件的要求,经协商一致,达成如下货物购销合同:

一、货物及其数量、金额等

| 分包 | 采购货物名称 |  | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 免 费 质保期 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额：人民币（大写） 元整。 ￥： 元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方 |  | 联系人： 固定电话： 移动电话： |  |  |  |  |  |  |
| 乙方 |  | 联系人： 固定电话： 移动电话： |  |  |  |  |  |  |

- 本合同价款采用 固定总价 方式确定。

合同价款中包括的风险范围：

⑴、各类建材的市场价格风险及各类政策性风险；⑵、环境保护费、检验试验费、临时设施费、机械设备进出场及安拆等措施项目费等；⑶、作为有丰富经验的承包商应该可以预见到的风险；⑷、因自身施工原因造成工期、费用增加的风险。

风险费用的计算方法：

承包人确定投标报价时已经充分考虑上述全部的风险范围并将承担该风险所需费用一并计入投标报价，不再单独结算。

二、交货地点：采购人指定地点

三、验收：甲方按招标文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指：                              ，验收费用由甲方承担。

四、履约保证金：甲乙双方签订合同后，乙方的投标保证金自动转化为合同履约保证金（甲方委托采购中心代为保管）。

五、付款：由甲方按下列程序付款。每次付款在十个工作日内完成。

1、预付款：签订合同后，支付合同总价的0%。

2、设备安装调试结束，提交全部本批次产品的检测报告材料，并通过正式验收，支付至合同金额的95%。

3、交付使用12个月后，经甲方确认在此期间使用正常，付清余款。

六、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，作如下   处理：

1、由甲乙双方协商处理。

2、申请仲裁。仲裁机构为南京市仲裁委员会。

3、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

七、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

八、组成本合同的文件包括：

（一）合同通用条款和专用条款；

（二）采购文件和乙方的投标文件；

（三）中标通知书；

（四）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

九、合同份数

本合同一式四份，中文书写。甲乙双方各执二份。

甲方：                               （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二0一一年   月    日

乙方：                         （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二0一一年   月    日

户名：

开户银行：

账号：

# 相关技术规格及要求

分包一、沥青及沥青混合料试验仪器购置申报

沥青及沥青混合料室(修远楼205室)

本实训室主要进行沥青原材料和沥青混合料的试验，包括：沥青的密度试验、针入度试验、延度试验、软化点试验、沥青混合料试件的制作、密度试验、马歇尔稳定度试验、车辙试验、旋转压实试验、冻融劈裂试验。

目前实训室的水已通，动力电也已铺设，新购仪器的摆放空间充足。

| 项目名称 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沥青软化点仪 | 套 | 1 |
| 2 | 低温恒温水槽 | 台 | 1 |
| 3 | 低温冻融箱 | 台 | 1 |
| 4 | 沥青混合料冻融劈裂试验仪 | 套 | 1 |
| 5 | 马歇尔击实仪 | 套 | 1 |
| 6 | 沥青针入度仪 | 套 | 1 |
| 7 | 沥青马歇尔稳定度仪 | 套 | 1 |

- 沥青软化点仪规格参数

1、电源电压：      AC220V（允许误差-5％～+10％)，50Hz；

1、电源电压：      AC220V（允许误差-5％～+10％)，50Hz；

2、测量范围：      (+5.0～90)℃±0.5℃；

3、温度分辨率：    0.1℃；

4、搅拌器：        搅拌速度连续可调；

5、加热速率：      三分钟后自动调整为(5.0±0.5)℃/ min；

6、加热功率：      800W；

7、烧杯有效容积：  1000ml；

8、环境条件：      室温小于35℃且相对稳定，无空气对流现象；

9、相对湿度：      ≤85％；

10、整机功耗：     不大于850W；

二、低温恒温水槽规格参数

1、工作电源：    AC220V（-5%～+10%），50Hz。

2、水浴容量：    370㎜×300㎜×300㎜（长×宽×高）。

3、适用水量：    28L。

4、加热装置：    电加热器，功率1300W。

5、致冷装置：    新型致冷压缩机。

6、温控范围：    5℃～80℃。

7、控温精度：    ±0.1℃。

8、环境温度：    ≤30℃。

9、相对湿度：    ≤85%。

10、整机功耗：   不大于2000W。

三、沥青针入度仪规格参数

1、测量范围：      (0～600)针入度；

2、分辨率          0.01㎜；

3、针入时控：      可分别选择5秒或60秒，时间误差小于±0.1秒;

4、加热器功率：    200W；

5、控温精度：      25℃±0.1℃（注：环境温度应不高于20℃）；

6、控温方式：      高精度数字温控仪；

7、恒温浴：        为硬质玻璃缸；

8、搅拌：          磁力搅拌珠自动搅拌；

9、标准针：        2.5g±0.05g, 符合T 0604-2001标准的要求；

10、外形尺寸：     280mm×350mm×700mm（长×宽×高）；

11、工作电源：     AC（220±10％）V,50Hz。

四、马歇尔击实仪规格参数

1、重锤1：         4536g±9g（0702和0702A型配置）

2、重锤2：         10210g±10g(0702A型配置)；

3、重锤落差：       457mm±1.5mm；

4、试模1：         适用于101.6㎜×63.5㎜试件（0702和0702A型配置）

5、试模2：         适用Φ152.4㎜×95.3㎜试件(0702A型配置)；

6、击实速度：      (60次±5次)/分钟；

7、击实次数：      (0～999)次；

8、木块击实座：    457mm×200mm×200mm；

9、混凝土底座：    120mm×460mm×480mm；

10、电源电压：     AC（220±10%）V 50Hz；

11、电动机功率：   370W；

五、沥青马歇尔稳定度仪规格参数

1、最大荷载：                     50kN
2、稳定度测量传感器测量范围：     ≤40kN
3、具有荷载值大于39kN时过载保护功能
4、沥青混合料稳定度测量误差：     ≤±0.1kN
5、垂直变形（流值）测量范围：     0-20mm；测量误差≤±0.05mm
6、压力机上升速度：               50±5mm/min
7、配有计算机RS232串行通讯口与计算机联网，进行实验。
8、工作电压：                     AC220V±10%，50Hz
9、工作环境温度：                 O℃-60℃

六、低温冻融箱规格参数

1、温度测试范围：高 温： 60℃至 150℃。

低 温： 0℃至-40℃。

2、控制精度：           ±2℃。

3、解析精度：           0.01℃。

4、高温区升温时间：     自常温至150℃，约60分钟。

5、低温区降温时间：     自常温至 -40℃，约80分钟。

6、低温冻融试验箱测试区温度恢复时间：3-5分钟

七、沥青混合料冻融劈裂试验仪规格参数

1、最大荷载             50kN；测量误差：≤±0.1kN

2、位移传感器测量范围   0～20mm，测量误差≤±0.01mm

3、压力机上升速度：     50±5mm/min

4、配有计算机RS232串行通讯口与计算机联网，进行试验。

5、劈裂压条：           直径100mm±2mm，压条宽度12.7mm

6、工作电压：           AC220V±10%，50Hz

7、工作环境温度：       0℃～60℃

8、电机功率：           550W

分包二、土壤液塑限室(修远楼214室)土工设备

本实训室面积78m2，主要进行土壤界限含水率理实一体化教学，目前实训室的水电均已开通，可供学生进行液塑限试验操作，新购置的仪器有专门货架摆放，试验空间充足。

# 液塑限联合测定仪规格参数要求如下：

| 液塑限联合测定仪 | 台 | 8 |
| --- | --- | --- |

# 仪器应采用数显，能自动定时测量、显示，不采用光电式，不使用纽扣电池。

# 应具有性能稳定、数据可靠、测量精度高，读数直观、清晰、操作方便、工作效率高等特点。

# 最大量程：22mm

# 分辨力：0.1mm3，测量非线性误差：优于2％

# 接触指示灵敏度：>10M

# 锥重：100克（±0.1克）

# 锥角：30°±2°

# 测量时间：5S

# 电源：200V ±10％ ，50HZ

备注：

1、免费保修期5年。

2、中标人在签订合同前必须提供上述设备中的沥青马歇尔稳定度仪、低温恒温水槽、沥青混合料冻融劈裂试验仪、马歇尔击实仪和液塑限联合测定仪制造商授权代理销售及制造商质保、售后维修的证明文件，并在投标文件中承诺。如中标后不能提供的则视为违约，将承担一切责任。

3、合同签定后10个工作日内安装调试完毕并交付使用

仪器负责人：沥青设备张少兵；土工设备黄燕

# 第六章  谈判文件格式

注：请供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序

制作谈判文件，并请编制目录及页码，否则可能将影

响对谈判文件的评价。

## 一、谈判函、谈判报价及项目相关文件

### 1.竞争性谈判函

南京交通职业技术学院：

你们沥青设备和土工设备项目采购文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加竞争性谈判。

1．我们郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第22条规定的供应商，并严格遵守《政府采购法》第77条的规定，本谈判文件中提供的所有材料均是真实有效的。

2．我们接受采购文件的所有的条款和规定。

3．我们同意按照采购文件第一章“谈判供应商须知”第14条的规定，本谈判文件的有效期为从竞争性谈判报价截止时间起计算的九十天，在此期间，本谈判文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本谈判文件在此期间之后将继续保持有效。

4．我们同意提供采购中心要求的有关本次竞争性谈判的所有资料。

5、我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们放弃对采购文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对采购文件本身提出质疑。

6．我们理解，你们无义务必须接受竞争性谈判最低的报价，并有权拒绝所有的竞争性谈判文件和报价。同时也理解你们不承担我们本次谈判的费用。

7．如果我们成交，为执行合同，我们将按谈判供应商须知有关要求提供必要的履约保证。

供应商名称：              （公章 ）

地址：            邮编：

电话：            传真：

授权代表签字：

职务：

日期：

### 2.开标一览表

| 项目名称 | 分包 |
| --- | --- |
| 报价总计 | 人民币（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元整 （¥ 元整） |
| 交付时间 | 所有设备到货并安装调试完成时间：合同签订后 日历天内 |

投标单位公章 ：

法定代表人（授权代表）签名:

注:①投标报价应包括采购文件所规定的采购范围的全部内容；

以上报价不得突破预算，并应包括采购文件所规定的采购范围的全部内容（含施工过程中所有相关税费详见报价须知）。

②设备安装调试完成时间指设备安装到位并且试运行成功的时间；

③开标一览表格式和内容不得自行改动；

### 3.谈判报价明细表

| 序号 | 物品名称 | 详细部件名称 | 数量 | 品牌 | 单价（元） | 总价（元） | 产地 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 其它费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计价 |  | ¥ （大写）人民币 拾 万 仟 佰 拾 元整 |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位公章 ：

法定代表人（授权代表）签名:

注：(1)此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

(2)以上报价包含安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用，具体明细请自行填列。

(3)总价=单价*数量。

(4)上表中的“报价总计”数应当等于“开标一览表”中“报价总计”数。

### 4.技术要求响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表。投标人必须根据所投产品软、硬件的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件视为无效。

| 序号 | 原技术规范主要条款描述 | 投标人技术规范描述 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

投标单位公章 ：

法定代表人（授权代表）签名:

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出。

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

5、售后服务承诺（格式自定）

6、造商授权代理销售及制造商质保、售后维修的承诺书（格式自定）

注：①1-6项为必须提供的内容，未提供或未按要求提供将不能通过符合性审查。

## 二、资格证明文件

### 1.营业执照副本（提供复印件，原件备查）

### 2.法人授权委托书（提供原件）

法人授权委托书

致南京交通职业技术学院：

本授权书宣告：

委托人：

地    址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               合法地代表我单位参加南京交通职业技术学院物资采购办公室心组织的采购编号为：JY2014082      的政府采购活动，受托人有权在该投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件，与招标人协商、澄清、解释，质疑，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名）

年     月     日

备注：

（1）投标人授权代表须在开标前持本授权书原件及本人身份证件办理交纳保证金、签名报到、递交投标文件等事宜，投标文件中则附授权书复印件。

（2）投标单位法定代表人直接参加投标的，无须提供法人授权委托书，但须持本人身份证及营业执照复印件办理相关手续。

### 3.投标人概况

包括简要历史、既往同类项目的完成情况、投标人技术能力简要介绍（字数控制在二页纸以内）。

注：1、2、项为必须提供的内容，未提供或未按要求提供将不能通过符合性审查。