食堂燃气报警安装工程实施方案

南京交院职业技术学院食堂燃气报警安装工程，为学院2020年度零星工程项目实施工作，拟安装食堂燃气报警装置，具体内容如下：

一、主要施工范围：

学院一二期食堂燃气报警已损坏无法使用，根据燃气部门要求需更换设备及线路。

二、主要工作内容：

拆除区域报警控制箱、点型总线制可燃气体探测器及管线；重新安装损坏部分设备及管线等。