采购文件

第

二

分

册

采购方式：询价

采购编号：JY2014086

项目名称：路桥与港航工程学院水力学设备

物资采购管理办公室

二○一四年十月

目  录

第三章 询价邀请书 ......................................................................................................................... 3

一、询价采购主要内容 ........................................................................................................... 3

二、投标人资质要求 ............................................................................................................... 5

三、评标办法和定标原则 ....................................................................................................... 5

四、关于现场陈述 ................................................................................................................... 5

五、有关开标当日流程 ........................................................................................................... 6

六、其他相关说明 ................................................................................................................... 6

第四章 政府采购合同专用条款部分 ............................................................................................. 6

第五章 采购项目技术规格及要求 ...............................................................................................

第六章 投标文件格式 ................................................................................................................... 11

一、投标函、投标报价及项目相关文件 .............................................................................

1.投标函 .........................................................................................................................

2.开标一览表 .................................................................................................................

3.投标报价明细表 .........................................................................................................

4.技术要求响应表 .........................................................................................................

二、资格证明文件 .................................................................................................................

# 第三章  询价邀请书

采购办受路桥与港航工程学院的委托，拟对该单位委托的水力学设备采购项目进行询价采购，欢迎你单位参加，并提请注意以下事项：

## 一、询价采购主要内容

| 序号 | 项目 | 具 体 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 水力学设备项目 |
| 2 | 采购方式 | 询价 |
| 3 | 采购编号 | JY2014086 |
| 4 | 分包 | 无 |
| 5 | 采购办 | 物资采购管理办公室 项目负责人：李老师 电话：025－86115873 |
| 6 | 采购人 | 路桥与港航工程学院 联系人：朱俊 电话：025－86115061； |
| 7 | 供应商 | 向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织（本项目不接受联合体投标） |
| 8 | 采购预算 | 人民币：柒万捌仟元整 |
| 9 | 投标保证金 | 金额：零圆。 |
| 10 | 递交方式 | 递交投标文件截止时间前交纳有效银行本票或银行汇票（我部门不接受汇款、现金、转帐支票或其他形式的保证金） |
| 11 | 采购文件发布及投标确认 | 采购文件在“学院采购网http://zbw.njci.edu.cn”发布，供应商如确定参加投标，可自行下载投标采购文件，但必须如实填写《供应商参加投标确认函》并按要求传真回复 |
| 12 | 现场勘察及答疑 | 无 |
| 13 | 投标文件 递交 | 截止时间：2014-11-11 09：30 （北京时间） 地点：弘毅楼217 |
| 14 | 投标文件 数量 | 正本份数：壹份 副本份数：贰份 |
| 15 | 开标 | 时间：2014-11-11 09：30后（北京时间） 地点：弘毅楼217 |
| 16 | 投标文件有效期 | 报价截止时间后九十天 |
| 17 | 公示期 | 七天 |
| 18 | 标书工本费 | 200元。开标前交到学院财务处。地址：弘毅楼222室 |

## 二、投标供应商资质要求

参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

三、评标办法和定标原则

询价小组将严格按照采购本文件的要求和条件进行比较,根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。 如出现最低报价相同的情况，则依次比较技术响应情况、质保、交货时间确定成交供应商；如果出现最低报价、技术响应、质保、交货时间等均相同的情况，将组织最低报价的供应商进行再次报价，再次报价必须小于前次报价。

## 四、关于现场陈述

无

## 五、样品

无

## 六、有关开标当日流程

1、投标单位授权代表在投标截止时间前到达开标地点，交纳投标保证金； 2、投标单位授权代表持《法人授权委托书》原件和身份证原件办理签到手续，并递交投标文件； 3、采购办开标、唱标； 4、如有需要，询价小组将请投标单位授权代表澄清或解释说明，必要时应以书面说明情况，请授权代表不要远离开标会场，并保持通讯工具畅通； 5、询价小组宣布评标报告，落标单位退回保证金，所有投标文件不予退还。

## 七、其他相关说明

1、与投标有关的事务和本项目的更正公告敬请关注采购办网站发布的信息(网址： http://zbw.njci.edu.cn)，也可以与我部门联系，联系电话：025-86115873（传真）。

## 2、学院开户银行为

名称：南京交通职业技术学院

纳税人识别号：320121466001961

地址、电话：江宁区科学园龙眼大道629号 025-86115019

开户行及帐号：南京银行江宁支行 01780120540000657

## 3、其它

本项目只接受非进口产品参加投标（注：进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

# 第四章  政府采购合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据2014年  月  日采购编号   的             项目询价采购结果及采购文件的要求,经协商一致,达成如下货物购销合同:

一、货物及其数量、金额等

| 分包 | 采购货物名称 |  | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 免 费 质保期 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额：人民币（大写） 元整。 ￥： 元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方 |  | 联系人： 固定电话： 移动电话： |  |  |  |  |  |  |
| 乙方 |  | 联系人： 固定电话： 移动电话： |  |  |  |  |  |  |

二、交货地点：采购人指定地点

三、验收：甲方按招标文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指：                              ，验收费用由甲方承担。

四、履约保证金：甲乙双方签订合同后，乙方的投标保证金自动转化为合同履约保证金。

五、付款：由甲方按下列程序付款。每次付款在十个工作日内完成。

1、预付款：签订合同后，支付合同总价的0%。

2、设备安装调试结束，提交全部本批次产品的检测报告材料，并通过正式验收，支付至合同金额的95%。

3、交付使用6个月后，经甲方确认在此期间使用正常，付清余款。

六、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，作如下   处理：

1、由甲乙双方协商处理。

2、申请仲裁。仲裁机构为南京市仲裁委员会。

3、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

七、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

八、组成本合同的文件包括：

（一）合同通用条款和专用条款；

（二）采购文件和乙方的投标文件；

（三）中标通知书；

（四）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

九、合同份数

本合同一式四份，中文书写。甲乙双方各执二份。

甲方：                               （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二0一一年   月    日

乙方：                         （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二0一一年   月    日

户名：

开户银行：

账号：

# 相关技术规格及要求

一、项目清单

| 静水压强仪 | 套 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 局部水头损失实验仪 | 套 | 3 |
| 沿程阻力系数测定仪 | 套 | 3 |
| 能量方程实验仪 | 套 | 3 |

二、技术要求

本实训室主要进行水力学水文学的试验，包括静水力学实验、动水力学实验和明渠实验水槽。

目前实训室的水电配置完善，使用率较高。同时原先实验仪器较为老旧，影响实验效果和教学效果，急需新购仪器。

相关仪器参数：

（一）.《静水压强仪》主要配置参数：

  - 测压板：200*600*40mm   厚度20mm    有机玻璃板

  - 测压管：ф8*600mm  厚度1mm    有机玻璃管   数量6根

  - 输氧管：ф8*1600mm   硅胶管

  - 实验容器：ф200×300mm   厚度6mm  有机玻璃

  - 阀门   四分铜质阀门

  - 支架：1100*800*500mm    材料40*18不锈钢方管

  - 桌面板： 1150*600 mm   厚度： 25mm   防水板。

  - ACO-002型电磁式空气压缩机，额定功率35W、额定电源220V/50HZ、最大压力0.03Mpa、最大排气量40L/min。

（二）.《局部水头损失实验仪》主要配置参数：

- 测压板：300*600*40mm   厚度20mm    有机玻璃板

- 测压管：ф8*600mm  厚度1mm    有机玻璃管   数量5根

- 实验管：ф20*1400mm   厚度2.5mm有机玻璃管

- 实验水箱：580*400*260 mm   厚度8mm  有机玻璃

- 计量水箱：312*450*262   厚度8mm  有机玻璃

- 阀门   四分铜质阀门   四个

- 支架：1300*800*500mm    材料40*18不锈钢方管

- 桌面板： 1350*600 mm   厚度： 25mm   防水板。

- 低噪音潜水泵，额定流量2/hr,扬程１０m,吸程３m,输入功率９０W。

（三）.《沿程阻力系数测定仪》主要配置参数

1、测压板：200*600*40mm   厚度20mm    有机玻璃板

2、测压管：ф8*600mm  厚度1mm    有机玻璃管   数量3根

3、实验管：ф20*1200mm   厚度2.5mm有机玻璃管

4、实验水箱：580*400*260 mm   厚度8mm  有机玻璃

5、计量水箱：312*450*262   厚度8mm  有机玻璃

6、阀门   四分铜质阀门   四个

7、支架：1300*800*500mm    材料40*18不锈钢方管

8、桌面板： 1350*600 mm   厚度： 25mm   防水板。

9、低噪音潜水泵，额定流量2/hr,扬程10m,吸程3m,输入功率90W。

（四）.《能量方程实验仪》主要配置参数

1、测压板：500*800*40mm   厚度20mm    2个   有机玻璃板

2、测压管：ф8*800mm  厚度1mm    有机玻璃管   数量11根

3、实验管：ф20*1200mm   厚度2.5mm有机玻璃管

突变小管道：ф15*400mm   厚度2.0mm有机玻璃管

突变大管道：ф25 * 400mm   厚度2.5mm有机玻璃管

- 实验水箱：580*400*260 mm   厚度8mm  有机玻璃

- 回流水箱：580*800*460 mm   厚度10mm  PVC板

7、计量水箱：312*450*262   厚度8mm  有机玻璃

6、阀门   四分铜质阀门   四个

7、支架：1700*800*500mm    材料40*18不锈钢方管

8、桌面板： 1750*600 mm   厚度： 25mm   防水板。

9、低噪音潜水泵，额定流量8/hr,扬程19m,吸程9m,输入功率370W。

备注：

1、所有仪器需提供5年质保。在此期间，如仪器非人为损坏，经销商（厂家）负责提供免费维修服务。

2、中标人在签订合同前应提供厂家授权代理（及厂家售后维修）的证明（厂家证明能满足以上各仪器参数性能表的原件并加盖公章）。

3、交货期为合同签订后的10个工作日内。

# 第六章  投标文件格式

注：请供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序

制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影

响对投标文件的评价。

## 一、投标函、投标报价及项目相关文件

### 1.投标函

南京交通职业技术学院：

你们水力学设备项目采购文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加竞争性投标。

1．我们郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第22条规定的供应商，并严格遵守《政府采购法》第77条的规定，本投标文件中提供的所有材料均是真实有效的。

2．我们接受采购文件的所有的条款和规定。

3．我们同意按照采购文件第一章“投标供应商须知”第14条的规定，本投标文件的有效期为从竞争性投标报价截止时间起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

4．我们同意提供采购中心要求的有关本次竞争性投标的所有资料。

5．我们理解，你们无义务必须接受竞争性投标最低的报价，并有权拒绝所有的竞争性投标文件和报价。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

6．如果我们成交，为执行合同，我们将按投标供应商须知有关要求提供必要的履约保证。

供应商名称：              （公章 ）

地址：            邮编：

电话：            传真：

授权代表签字：

职务：

日期：

### 2.开标一览表

| 分包名称 |  |
| --- | --- |
| 报价总计 | 人民币（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元整 （¥ 元整） |
| 交付时间 | 所有设备到货并安装调试完成时间：自中标通知书发出后 日历天内 |

投标单位公章 ：

法定代表人（授权代表）签名:

注:①投标报价应包括采购文件所规定的采购范围的全部内容；

以上报价不得突破预算，并应包括采购文件所规定的采购范围的全部内容（含施工过程中所有相关税费详见报价须知）。

②设备安装调试完成时间指设备安装到位并且试运行成功的时间；

③开标一览表格式和内容不得自行改动；

### 3.投标报价明细表

| 序号 | 物品名称 | 详细部件名称 | 数量 | 品牌 | 单价（元） | 总价（元） | 产地 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 其它费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计价 |  | ¥ （大写）人民币 拾 万 仟 佰 拾 元整 |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位公章 ：

法定代表人（授权代表）签名:

注：(1)此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

(2)以上报价包含安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用，具体明细请自行填列。

(3)总价=单价*数量。

(4)上表中的“报价总计”数应当等于“开标一览表”中“报价总计”数。

### 4.技术要求响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表。投标人必须根据所投产品软、硬件的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件视为无效。

| 序号 | 原技术规范主要条款描述 | 投标人技术规范描述 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

投标单位公章 ：

法定代表人（授权代表）签名:

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出。

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

注：

1-4项为必须提供的内容，未提供或未按要求提供将不能通过符合性审查。

## 二、资格证明文件

| 序号 | 招标文件要求的资格证明文件 | 投标人提供的资格证明文件 （须标明名称及对应页码） | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照（在营业期限内，提供复印件，原件备查。） |  |  |
| 2 | 法人授权委托书（格式见附件一） |  |  |
| 3 | 第三章第二条所规定条件 |  |  |

|  | „„ |
| --- | --- |

说明：上述所列资格证明文件为必须提供内容，未提供或未提供有效材料的，将不能通过符合性审查。

### 1.经年检的营业执照副本（提供复印件，原件备查）

### 2.法人授权委托书（提供原件）

法人授权委托书

致南京交通职业技术学院：

本授权书宣告：

委托人：

地    址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               合法地代表我单位参加南京交通职业技术学院物资采购办公室心组织的（采购编号为：JY2014086 水力学设备的政府采购活动，受托人有权在该投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件，与招标人协商、澄清、解释，质疑，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名）

年     月     日

备注：

（1）投标人授权代表须在开标前持本授权书原件及本人身份证件办理交纳保证金、签名报到、递交投标文件等事宜，投标文件中则附授权书复印件。

（2）投标单位法定代表人直接参加投标的，无须提供法人授权委托书，但须持本人身份证及营业执照复印件办理相关手续。

注：1、2、项为必须提供的内容，未提供或未按要求提供将不能通过符合性审查。