总 说 明

- 工程名称：南京交通职业技术学院2017年度维修改造项目07：明厨亮灶工程

- 工程概况：本工程为南京交通职业技术学院2017年度维修改造项目，位于南京市江宁区江宁大学城内。请投标人自行了解本工程周边环境及交通情况。 二、工程招标范围：南京交通职业技术学院2017年度维修改造项目07：明厨亮灶工程。详见工程量清单。 三、编制依据： 1．建设单位提供的《2017年度维修改造项目实施方案》； 2. 维修改造工程现场现状； 2．清单规范： 2.1 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013； 2.2 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013； 2.3 《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013。 - 《江苏省建设工程费用定额》（2014）。 - 江苏营改增苏建价〔2016〕154号文。 5．相关标准图集以及现行有关清单编制文件。 四、工程质量要求：详见询价文件相关内容。 五、暂列金额：18000元。 - 甲供材料品种和单价：无。 七、项目前期招标技术服务费：3000元，需包含在报价中。 八、本工程创建文明工地目标：不考虑。 九、与设计图有关的说明：无设计图纸。 - 安装部分 1、本工程所有图像需接入到校园安防中心。 2、本工程设备的品牌按万科、泰科、亚安考虑，配线品牌按远东、上上、江南考虑，配管品牌按中财、联塑、日丰考虑。 十、其他须说明的问题： 1、本工程量清单作为投标人报价的基础之一，投标人应结合招标文件、施工现场、取费文件、技术规范等确定投标报价。 - 各投标人根据施工情况、编制施工组织设计，综合考虑现场的材料运输条件、施工条件、施工期间气候条件等相关因素，自行测算相应的措施费用。 - 对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目；结算时，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施费用。 4、投标单位投标前需踏勘现场，了解工程情况。