编制说明

工程名称：南京交通技术学院汽车工程学院新能源汽车实训室改造工程

- 工程概况 1、装饰主要内容：新砌墙体、原有墙面和天棚面出新、新做吊顶、水电路线改造等。 - 招标范围： 汽车工程系二层和一层卫生间的装修和水电改造项目。 三、工程量清单编制依据 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。 2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)。 3、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）。 4、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014版)。 5、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）。 6、《江苏省修缮定额》（2009年）。 7、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）。 8、苏建价〔2016〕154号“省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后 江苏省建设工程计价依据调整的通知”。 9、甲方提供的设计图纸。 四、价格编制说明： 1、本工程的赶工措施费、二次搬运费、夜间施工增加费等由投标单位自行考虑，结算时不调整。 2、材料价格按照2016年6月份南京市工程造价信息价格计入，信息价上没有的，参照市场价。 - 人工工资按照“苏建函价（2016）117号省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知”执行。 - 拆除工程的建筑垃圾，拆除及垃圾外运的各种费用投标单位在综合单位中自行考虑，结算时不调整。 - 本工程位于二楼，本项目的垂直运输费用由投标人自行考虑，结算时不予调整。 五、其他说明： 1、本工程中的工程量清单中的做法及主要材料，材质要求、规格型号必须按设计图纸、甲方要求及清单描述的内容进行投标报价。 2、脚手架、垂直运输等措施费在措施项目费中自行考虑，结算时不予调整。 3、本工程为维修改造工程，投标人应详细查阅设计图并勘察施工现场。 4、应根据设计图（装饰及电气安装）中所标示的地面、墙面构件（灯孔、标识牌等）留出或切割相应的孔位，并不得在施工中另行增加费用。 5、隐藏部位结构如需使用木结构，均应进行防火涂料处理，报价中应自行考虑此费用，即使清单项目特征中未一一描述的，结算时也不再调整。 6、木质内门按成品装饰门考虑（含五金、门锁、执手） 六、材料品牌要求： 1、乳胶漆：立邦、天祥、多乐士。 2、配电箱：正泰、施耐德、德力西 3、开关面板：西门子、施耐德、西蒙 4、插座：公牛、正泰、西蒙 5、玻璃： 6、灯具：旭日、亚明、简明 7、电线：远东、江南、上上 8、铝合金龙骨：拉法基、龙牌、杰森 9、卫生间洗脸盆+大理石材料：樱花、九牧、安尚