附件2

（一）办公室、教室的防火巡查要点和整改措施

单位：

| 序号 | 检查内容 | 自查结果 （是/否） | 整改措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 插销、插座、电源线、电源开关、灯具是否破损、老化、有异味或温度过高现象 |  |  |
| 2 | 插排、插座是否超负荷使用 |  |  |
| 3 | 人员下班后是否关闭电源 |  |  |
| 4 | 是否私自增加电器设备和接位临时电源线 |  |  |
| 5 | 是否存放易燃易爆和大量可燃物 |  |  |
| 6 | 垃圾是否及时清理，是否遗留火种 |  |  |
| 7 | 灭火器、灭火毯等消防器材是否完好有效 |  |  |
| 8 | 有无电动自行车停放和违规充电 |  |  |
| 9 | 消防通道是否畅通 |  |  |

（二）计算机房、配电房防火巡查要点和整改措施

单位：

| 序号 | 巡查判定要点 | 自查结果 （是/否） | 整改措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 插销、插座、电源线、电源开关、灯具是否破损、老化、有异味或温度过高现象 |  |  |
| 2 | 是否有过量物品、易燃易爆物品和可燃物品存放 |  |  |
| 3 | 灭火器是否摆放在明显位置、是否被覆盖、遮挡 |  |  |
| 4 | 灭火器、灭火毯等消防器材是否完好有效 |  |  |
| 5 | 有无电动自行车停放和违规充电 |  |  |

（三）宿舍防火巡查要点和整改措施

单位：                  房间号：

| 序号 | 检查内容 | 自查结果 （是/否） | 整改措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 插销、插座、电源线、电源开关、灯具是否破损、老化、有异味或温度过高现象 |  |  |
| 2 | 通向室外的疏散楼梯是否堵塞、防火门是否符合要求 |  |  |
| 3 | 疏散指示标志、应急照明灯具是否灵敏好用 |  |  |
| 4 | 禁止卧床吸烟标志、疏散图是否按照要求配置 |  |  |
| 5 | 是否使用酒精炉、电热锅、煤气灶等在宿舍自制食品 |  |  |
| 6 | 是否违章使用热水器、电热杯、电热毯等大功率电器设备 |  |  |
| 7 | 是否在宿舍或楼道内焚烧书信、文件、垃圾等物品 |  |  |
| 8 | 是否在宿舍或楼道内燃放烟花、爆竹 |  |  |
| 9 | 疏散通道、安全出口是否被堵塞或上锁 |  |  |
| 10 | 灭火器、灭火毯等消防器材是否完好有效 |  |  |
| 11 | 有无电动自行车停放和违规充电 |  |  |
| 12 | 消防通道是否畅通 |  |  |

（四）库房（储存室、暂存间等）防火巡查要点和整改措施

单位：

| 序号 | 检查内容 | 自查结果 （是/否） | 整改措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 插销、插座、电源线、电源开关、灯具是否破损、老化、有异味或温度过高现象 |  |  |
| 2 | 是否未经批准擅自安装、使用电器 |  |  |
| 3 | 是否严格按照防火要求，物品码放要做到“五距”。（库存物品应当分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于100 平方米，垛与垛间距不小于1m,垛与墙间距不小于0.5m,垛与梁、柱间距不小于0.3m,主要通道的宽度不小于2m）。 |  |  |
| 4 | 易燃易爆化学物品是否单独存放 |  |  |
| 5 | 消防通道、楼梯是否存放物品 |  |  |
| 6 | 灭火器是否摆放在明显位置，是否被覆盖、遮挡、挪作他用。 |  |  |
| 7 | 灭火器、灭火毯等消防器材是否完好有效 |  |  |
| 8 | 有无电动自行车停放和违规充电 |  |  |

（五）食堂的防火巡查要点和整改措施

| 序号 | 检查内容 | 自查结果 （是/否） | 整改措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 点锅后炉灶是否有人看守 |  |  |
| 2 | 油炸食品时，锅内的油是否超过2/3 |  |  |
| 3 | 通道是否有物品码放、是否被封堵 |  |  |
| 4 | 灭火器是否摆放在明显位置，是否被覆盖、遮挡、挪作他用。 |  |  |
| 5 | 是否配备灭火毯等简易灭火器材 |  |  |
| 6 | 灭火器、灭火毯等消防器材及消火栓是否完好有效 |  |  |
| 7 | 防火疏散门是否灵敏有效 |  |  |
| 8 | 燃气阀门是否被遮挡、封堵、是否能正常开启、关闭 |  |  |
| 9 | 烟道口和排烟道内的油垢是否定期清理 |  |  |
| 10 | 插销、插座、电源线、电源开关、灯具是否破损、老化、有异味或温度过高现象 |  |  |
| 11 | 使用电器是否有超载现象 |  |  |
| 12 | 有无电动自行车停放和违规充电 |  |  |

（六）对外租赁场所、教师公寓的防火巡查要点和整改措施

| 序号 | 检查内容 | 自查结果 （是/否） | 整改措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 插销、插座、电源线、电源开关、灯具是否破损、老化、有异味或温度过高现象 |  |  |
| 2 | 插排、插座是否超负荷使用 |  |  |
| 3 | 人员下班或出门后是否关闭电源 |  |  |
| 4 | 是否私自增加电器设备和接位临时电源线 |  |  |
| 5 | 是否存放易燃易爆和大量可燃物 |  |  |
| 6 | 垃圾是否及时清理，是否遗留火种 |  |  |
| 7 | 消防通道是否被封堵 |  |  |
| 8 | 灭火器是否摆放在明显位置、是否被覆盖、遮挡、挪作他用 |  |  |
| 9 | 灭火器等消防器材是否完好有效 |  |  |
| 11 | 有无电动自行车停放和违规充电 |  |  |

（七）地下停车场的防火巡查要点和整改措施

| 序号 | 检查内容 | 自查结果 （是/否） | 整改措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否有适宜的消防警示标志且醒目、无遮挡，安装高度适中 |  |  |
| 2 | 疏散指示灯及应急照明是否工作正常，外观无破损 |  |  |
| 3 | 车道是否畅通 |  |  |
| 4 | 是否存放易燃易爆物品 |  |  |
| 5 | 是否有修车、加油、充电现象 |  |  |
| 6 | 车辆有无油品泄漏 |  |  |
| 7 | 灭火器是否配置充足、外观清洁、码放正确，是否完好有效 |  |  |
| 8 | 有无电动自行车停放和违规充电 |  |  |

（八）施工现场和员工宿舍的防火巡查要点和整改措施

| 序号 | 检查内容 | 自查结果 （是/否） | 整改措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工现场使用的安全网、围网和保温材料是否易燃或可燃 |  |  |
| 2 | 是否按照仓库防火安全管理规则存放、保管施工材料 |  |  |
| 3 | 是否在建设工程内设置宿舍 |  |  |
| 4 | 是否在临时消防车道上堆物、堆料或者挤占临时消防通道 |  |  |
| 5 | 建设工程内是否存放易燃易爆化学危险物品和易燃可燃材料 |  |  |
| 6 | 是否在作业场所分装、调料易燃易爆化学危险物品 |  |  |
| 7 | 是否在建设工程内使用液化石油气 |  |  |
| 8 | 施工作业用火用焊作业前时是否办理用火证 |  |  |
| 9 | 施工现场是否有吸烟现象 |  |  |
| 10 | 是否在宿舍内使用电炉子、热得快、电褥子等电热设备，是否乱拉临时线 |  |  |
| 11 | 有无电动自行车停放和违规充电 |  |  |

（九）消防控制室（监控室）的防火巡查要点和整改措施

| 序号 | 检查内容 | 自查结果 （是/否） | 整改措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 插销、插座、电源线、电源开关、灯具是否破损、老化、有异味或温度过高现象 |  |  |
| 2 | 插排、插座是否超负荷使用 |  |  |
| 3 | 是否24小时专人值班 |  |  |
| 4 | 是否私自增加电器设备和接位临时电源线 |  |  |
| 5 | 是否存放易燃易爆和大量可燃物 |  |  |
| 6 | 垃圾是否及时清理，是否遗留火种 |  |  |
| 7 | 值班人员是否脱岗 |  |  |
| 8 | 是否在值班时间睡觉、喝酒、聊天、打私人电话、在控制室会客 |  |  |
| 9 | 是否擅自关闭火灾自动报警、自动灭火系统 |  |  |
| 10 | 值班记录是否完善全面，火警、故障等是否查看、报修、修毕 |  |  |