工程和单价措施项目清单

| 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 安装工程 |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 弱电机柜 | 1.含1台48口交换机 |  | 台 | 1.00 |  |  |
| 格珊吸顶灯 | 格珊顶灯100*1200 |  | 套 | 36.00 |  |  |
| 照明开关 | 1.双联单控开关 |  | 个 | 4.00 |  |  |
| 五孔插座安装 | 1.5孔插座安装 |  | 个 | 86.00 |  |  |
| 网线 | 1.按图布线含水晶头制作 |  | m | 750.00 |  |  |
| 网络插座安装 | 1.网线插口 |  | 个 | 70.00 |  |  |
| 6mm2配线 | 1.管内穿线ZR-BV6mm2 |  | m | 150.00 |  |  |
| 2.5mm2配线 | 1.管内穿线ZR-BV2.5mm2 |  | m | 700.00 |  |  |
| 配管 | 1.PVC25电线管 |  | m | 600.00 |  |  |
| A 其它工程 |  |  |  |  |  |  |
| 窗帘（遮光卷帘） | 窗帘（遮光卷帘） |  | m2 | 19.74 |  |  |
| 设计费 | 设计费 |  | 项 | 1.00 |  |  |
| 垃圾清运 | 1.拆除垃圾清运至业主指定地点 |  | 项 | 1.00 |  |  |
| A 房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 轻钢龙骨石膏板封门窗 |  | 石膏板 | m2 | 11.85 |  |  |
| 硅钙板吊顶 |  | 平面烤漆轻钢龙骨，硅钙板尺寸600mm*600mm | m2 | 148.57 |  |  |
| 抹灰面油漆 |  | 墙面乳胶漆 | m2 | 201.12 |  |  |
| 木窗帘盒 |  | 木窗帘盒 | m | 15.00 |  |  |

| 不锈钢框12厚钢化玻璃隔断 | 不锈钢框12厚钢化玻璃隔断 | m2 | 21.17 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 木质门带套 | 1.成品套装门1500*2200，含五金 | 樘 | 2.00 |  |  |
| 石英石窗套 | 石英石窗套 | m | 12.00 |  |  |
| 成品窗套 | 成品窗套 | m | 32.00 |  |  |
| 竹、木（复合）地板 | 复合木地板 | m2 | 148.19 |  |  |
| A 拆除工程 |  |  |  |  |  |
| 拆除日光灯 | 拆除日光灯 | 套 | 18.00 |  |  |
| 拆除吊扇 | 拆除吊扇 | 套 | 5.00 |  |  |
| 双开木门拆除 | 双开木门拆除 | 樘 | 3.00 |  |  |
| 拆除砖墙 | 1.拆除砖墙，垃圾清运至业主指定地点 | m2 | 21.17 |  |  |
| 合计：（元） |  |  |  |  |  |