主要材料品牌要求：

（一）、装修工程：

1、水泥：海螺、雨花，双猴，江南；

2、防水材料：北京建国伟业、江苏凯伦、北京雨虹、德高；

3、纸面石膏板、轻钢龙骨：拉法基、圣戈班杰科、可耐福；

4、夹板、细木工板（E0级）：兔宝宝、莫干山、绿野；

5、墙、地砖：马可波罗、萨米特、东鹏、冠珠、欧神诺;

6、乳胶漆：SKK、立邦、多乐士

7、灶具、油烟机：老板、帅康、方太

8、五金：广东顶固、香港立兴、香港坚朗、广东德莱

9、实木地板：安信、大自然、鑫屋

10、玻璃：台玻、上海耀皮、深圳南玻

（二）、安装工程：

1、电线、电缆：远东、江南、宝胜、上上；

2、灯具：欧司朗、欧普、飞利浦、西顿；

3、PPR管、PVC管：公元、金牛、保利、中财、联塑。

4、卫生洁具及五金：科勒、TOTO、汉斯格雅

5、开关、插座：ABB、\施耐德、西门子、西蒙

6、铝扣板（实测厚度不低于1.0mm）：欧普、奥普、奥华、现代

7、橱柜：志邦、我乐、欧派

备注：以上品牌产品的颜色、外形、尺寸、材质必须符合设计师、建设单位确认的样品款式。