采购文件

第

二

分

册

采购方式：询价

采购编号：JY2014109

项目名称：二期食堂杂梯

物资采购管理办公室

二○一四年十二月

目  录

第三章 询价邀请书 ......................................................................................................................... 3

一、询价采购主要内容 ........................................................................................................... 3

二、投标人资质要求 ............................................................................................................... 5

三、评标办法和定标原则 ....................................................................................................... 5

四、关于现场陈述 ................................................................................................................... 5

五、有关开标当日流程 ........................................................................................................... 6

六、其他相关说明 ................................................................................................................... 6

第四章 政府采购合同专用条款部分 ............................................................................................. 6

第五章 采购项目技术规格及要求 ...............................................................................................

第六章 投标文件格式 ................................................................................................................... 11

一、投标函、投标报价及项目相关文件 .............................................................................

1.投标函 .........................................................................................................................

2.开标一览表 .................................................................................................................

3.投标报价明细表 .........................................................................................................

4.技术要求响应表 .........................................................................................................

二、资格证明文件 .................................................................................................................

# 第三章  询价邀请书

采购办受后勤管理处的委托，拟对该单位委托的二期食堂杂梯项目进行询价采购，欢迎你单位参加，并提请注意以下事项：

## 一、询价采购主要内容

| 序号 | 项目 | 具 体 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 二期食堂杂梯项目 |
| 2 | 采购方式 | 询价 |
| 3 | 采购编号 | JY2014109 |
| 4 | 分包 | 无 |
| 5 | 采购办 | 物资采购管理办公室 项目负责人：刘老师 电话：025－86115873 |
| 6 | 采购人 | 后勤处 联系人：王丹 电话：025－86115868 |
| 7 | 供应商 | 向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织（本项目不接受联合体投标） |
| 8 | 采购预算 | 人民币：伍万元整 |
| 9 | 投标保证金 | 金额：一千圆。 |
| 10 | 递交方式 | 递交投标文件截止时间前交纳有效银行本票或银行汇票（我部门不接受汇款、现金、转帐支票或其他形式的保证金） |
| 11 | 采购文件发布及投标确认 | 采购文件在“学院采购网http://zbw.njci.edu.cn”发布，供应商如确定参加投标，可自行下载投标采购文件，但必须如实填写《供应商参加投标确认函》并按要求传真回复 |
| 12 | 现场勘察及答疑 | 联系人：王老师 地点：二期食堂餐饮管理办公室 电话：86115868 |
| 13 | 投标文件 递交 | 截止时间：2014-12-26 09：30 （北京时间） 地点：弘毅楼217 |
| 14 | 投标文件 数量 | 正本份数：壹份 副本份数：贰份 |
| 15 | 开标 | 时间：2014-12-26 09：30后（北京时间） 地点：弘毅楼217 |
| 16 | 投标文件有效期 | 报价截止时间后九十天 |
| 17 | 公示期 | 七天 |
| 18 | 标书工本费 | 200元。开标前交到学院财务处。地址：弘毅楼222室 |

## 二、投标供应商资质要求

参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定且具备以下条件：

1)投标人须提供《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》（安装A级）。

2) 投标人须提供所投品牌电梯由国家质量监督检验检疫局颁发特种设备（电梯）制造许可证。

三、评标办法和定标原则

询价小组将严格按照采购本文件的要求和条件进行比较,根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。 如出现最低报价相同的情况，则依次比较技术响应情况、质保、交货时间确定成交供应商；如果出现最低报价、技术响应、质保、交货时间等均相同的情况，将组织最低报价的供应商进行再次报价，再次报价必须小于前次报价。

## 四、关于现场陈述

无

## 五、样品

无

## 六、有关开标当日流程

1、投标单位授权代表在投标截止时间前到达开标地点，交纳投标保证金； 2、投标单位授权代表持《法人授权委托书》原件和身份证原件办理签到手续，并递交投标文件； 3、采购办开标、唱标； 4、如有需要，询价小组将请投标单位授权代表澄清或解释说明，必要时应以书面说明情况，请授权代表不要远离开标会场，并保持通讯工具畅通； 5、询价小组宣布评标报告，落标单位退回保证金，所有投标文件不予退还。

## 七、其他相关说明

1、与投标有关的事务和本项目的更正公告敬请关注采购办网站发布的信息(网址： http://zbw.njci.edu.cn)，也可以与我部门联系，联系电话：025-86115873（传真）。

## 2、学院开户银行为

名称：南京交通职业技术学院

纳税人识别号：320121466001961

地址、电话：江宁区科学园龙眼大道629号 025-86115019

开户行及帐号：南京银行江宁支行 01780120540000657

# 第四章  政府采购合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据2014年  月  日采购编号   的             项目询价采购结果及采购文件的要求,经协商一致,达成如下货物购销合同:

一、货物及其数量、金额等

| 分包 | 采购货物名称 |  | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 免 费 质保期 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额：人民币（大写） 元整。 ￥： 元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方 |  | 联系人： 固定电话： 移动电话： |  |  |  |  |  |  |
| 乙方 |  | 联系人： 固定电话： 移动电话： |  |  |  |  |  |  |

二、交货地点：采购人指定地点

三、验收：甲方按招标文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指：                              ，验收费用由甲方承担。

四、履约保证金：甲乙双方签订合同后，乙方的投标保证金自动转化为合同履约保证金。

五、付款：由甲方按下列程序付款。每次付款在十个工作日内完成。

1、预付款：签订合同后，支付合同总价的0%。

2、设备安装调试结束，提交全部本批次产品的检测报告材料，并通过正式验收，支付至合同金额的95%。

3、交付使用6个月后，经甲方确认在此期间使用正常，付清余款。

六、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，作如下   处理：

1、由甲乙双方协商处理。

2、申请仲裁。仲裁机构为南京市仲裁委员会。

3、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

七、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

八、组成本合同的文件包括：

（一）合同通用条款和专用条款；

（二）采购文件和乙方的投标文件；

（三）中标通知书；

（四）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

九、合同份数

本合同一式四份，中文书写。甲乙双方各执二份。

甲方：                               （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二0一四年   月    日

乙方：                         （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二0一四年   月    日

户名：

开户银行：

账号：

# 相关技术规格及要求

一、项目清单

名称：杂物电梯        数量：一台

项目地点：二期食堂

执行标准：GB7588-2003、JG135-2000

二、技术要求

| I 主要参数： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品名称： | 杂物电梯 |
| 2 | 产品型号： | TWJ300kg-0.4m/s-AS |
| 3 | 额定速度： | 0.4m/s |
| 4 | 额定载重： | 300KG |
| 5 | 停站层数： | 3 |
| 6 | 基站： | 3\3 |
| 7 | 停站次序： | 1,2,3 |
| 8 | 提升高度： | 8.6m |
| 9 | 操作控制： | 门外按钮控制 |
| 10 | 运动控制： | 交流单速 |
| 11 | 控制方式： | 单梯 |
| 12 | 轿厢尺寸： | 长1020ｍｍ宽900ｍｍ高1400ｍｍ |
| 13 | 井道尺寸： | 1400*1200(宽*深)mm |
| 14 | 顶层高度： | 3800mm |
| 15 | 底坑深度： | 无 |
| 16 | 开门方式： | 上下直分式 |
| 17 | 轿厢材质： | 发纹板不锈钢(304)内附钢板 |
| 18 | 厅门材质 | 发纹板不锈钢(304) |
| 19 | 开门形式 | 落地旁开 |
| 20 | 控制面板： | 面板为发纹不锈钢，数码显示，发光按钮 |

功能说明：

| 功 能 名 称 | 功 能 说 明 |
| --- | --- |
| 轿厢到站钟 | 装于外呼的电子钟声告知使用者电梯已到站。 |
| 安全回路保护 | 安全回路断开，或安全回路接触器粘连，电梯立即停止。 |
| 门联锁保护 | 门全部关闭，电梯方可运行，或门锁接触器粘连，电梯立即停止。 |
| 主接触器保护 | 系统随时检测主接触器动作是否可靠，发现异常，立即停止运行。 |
| 锁梯 | 关闭电锁后，电梯进入驻停状态，电梯不再响应任何外呼。 |
| 轿厢及层站微动指令按钮 | 轿内操纵箱指令按钮及层站站换按钮采用新型微动型按钮，方便快捷。 |
| 运行状态显示 | 厅外召唤面板能显示电梯运行方向、楼层、开关门等信息 |
| 检修操作 | 当进入检修状态时，轿厢以检修速度点动运行。 |
| 故障自诊断 | 控制器可记录与显示最新的故障，以便快速排除，恢复电梯运行。 |
| 上下越层及上下极限保护 | 有效地防止电梯万一失控时的冲顶或撞底现象，使电梯更安全可靠。 |
| 检修照明 | 配备机房、地坑维修照明。 |
| 紧急点动运行 | 在机房内进入紧急电动运行状态时，轿厢以检修速度点动运行。 |
| 紧急开锁装置 | 两端站有机械门锁、可用三角锁钥匙开启。 |

# 三、其他说明：

# 1、原500ｋｇ杂物梯现更换300ｋｇ，中标单位负责拆卸。

# 2、交货期为合同签订后的10个工作日内。

# 第六章  投标文件格式

注：请供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序

制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影

响对投标文件的评价。

## 一、投标函、投标报价及项目相关文件

### 1.投标函

南京交通职业技术学院：

你们二期食堂杂梯项目采购文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加竞争性投标。

1．我们郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第22条规定的供应商，并严格遵守《政府采购法》第77条的规定，本投标文件中提供的所有材料均是真实有效的。

2．我们接受采购文件的所有的条款和规定。

3．我们同意按照采购文件第一章“投标供应商须知”第14条的规定，本投标文件的有效期为从竞争性投标报价截止时间起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

4．我们同意提供采购中心要求的有关本次竞争性投标的所有资料。

5．我们理解，你们无义务必须接受竞争性投标最低的报价，并有权拒绝所有的竞争性投标文件和报价。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

6．如果我们成交，为执行合同，我们将按投标供应商须知有关要求提供必要的履约保证。

供应商名称：              （公章 ）

地址：            邮编：

电话：            传真：

授权代表签字：

职务：

日期：

### 2.开标一览表

| 分包名称 |  |
| --- | --- |
| 报价总计 | 人民币（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元整 （¥ 元整） |
| 交付时间 | 所有设备到货并安装调试完成时间：自中标通知书发出后 日历天内 |

投标单位公章 ：

法定代表人（授权代表）签名:

注:①投标报价应包括采购文件所规定的采购范围的全部内容；

以上报价不得突破预算，并应包括采购文件所规定的采购范围的全部内容（含施工过程中所有相关税费详见报价须知）。

②设备安装调试完成时间指设备安装到位并且试运行成功的时间；

③开标一览表格式和内容不得自行改动；

### 3.投标报价明细表

| 序号 | 物品名称 | 详细部件名称 | 数量 | 品牌 | 单价（元） | 总价（元） | 产地 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 其它费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计价 |  | ¥ （大写）人民币 拾 万 仟 佰 拾 元整 |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位公章 ：

法定代表人（授权代表）签名:

注：(1)此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

(2)以上报价包含安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用，具体明细请自行填列。

(3)总价=单价*数量。

(4)上表中的“报价总计”数应当等于“开标一览表”中“报价总计”数。

### 4.技术要求响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表。投标人必须根据所投产品软、硬件的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件视为无效。

| 序号 | 原技术规范主要条款描述 | 投标人技术规范描述 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

投标单位公章 ：

法定代表人（授权代表）签名:

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出。

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

注：

1-4项为必须提供的内容，未提供或未按要求提供将不能通过符合性审查。

## 二、资格证明文件

| 序号 | 招标文件要求的资格证明文件 | 投标人提供的资格证明文件 （须标明名称及对应页码） | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照（在营业期限内，提供复印件，原件备查。） |  |  |
| 2 | 法人授权委托书（格式见附件一） |  |  |
| 3 | 第三章第二条所规定条件 |  |  |

|  | „„ |
| --- | --- |

说明：上述所列资格证明文件为必须提供内容，未提供或未提供有效材料的，将不能通过符合性审查。

### 1.经年检的营业执照副本（提供复印件，原件备查）

### 2.法人授权委托书（提供原件）

法人授权委托书

致南京交通职业技术学院：

本授权书宣告：

委托人：

地    址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               合法地代表我单位参加南京交通职业技术学院物资采购办公室心组织的（采购编号为：JY2014086 水力学设备的政府采购活动，受托人有权在该投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件，与招标人协商、澄清、解释，质疑，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名）

年     月     日

备注：

（1）投标人授权代表须在开标前持本授权书原件及本人身份证件办理交纳保证金、签名报到、递交投标文件等事宜，投标文件中则附授权书复印件。

（2）投标单位法定代表人直接参加投标的，无须提供法人授权委托书，但须持本人身份证及营业执照复印件办理相关手续。

注：1、2、项为必须提供的内容，未提供或未按要求提供将不能通过符合性审查。