弘毅楼、图书馆低压水箱及感应式小便器

改造工程实施方案

南京交院职业技术学院弘毅楼、图书馆低压水箱及感应式小便器改造工程，为学院2020年度零星工程项目实施工作，拟对弘毅楼、图书馆蹲便器及感应式小便器的感应冲水装置进行改造，具体内容如下：

一、主要施工范围：

学院弘毅楼、图书馆蹲便器的感应冲水装置更换为低压水箱，感应式小便器更换为手按冲洗阀式小便器。

二、主要工作内容：

低压水箱更换改造：拆除原冲洗感应装置及冲洗管、新装冲洗管、新装节水型低压水箱、修补蹲坑的冲洗管地坪、补齐地砖、排水立管防水封堵、所有拆除废旧物品清运铲除。

感应式小便器更换改造：拆除原感应式小便器、冲洗阀及管道、新装成套墙排式小便器（手按冲洗阀）、排水管防水封堵、所有拆除废旧物品清运。